锅炉登记卡

使用登记证号码：                             注册代码：

| 注册登记机构 |  | 注册登记日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备注册代码登记代码 |  | 更新日期 |  |
| 单位内部编号 |  | 使用登记证编号 |  | 注册登记人员 |  |
| 使用单位 |  | 使用单位组织机构代 |  |
| 使用单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 安全管理部门 |  | 安全管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 锅炉型号 |  | 锅炉种类 |  | 锅炉房类型 |  |
| 制造单位 |  | 制造单位组织机构代码 |  |
| 制造国 |  | 制造日期 |  | 出厂编号 |  |
| 产品监检单位 |  | 监检单位组织机构代码 |  |
| 安装单位 |  | 安装单位组织机构代码 |  |
| 安装竣工曰期 |  | 投用日期 |  | 锅炉结构形式 |  |
| 设计工作压力 |  | 许可使用压力 |  | 额定出力 |  |
| 介质出口温度 |  | 加热方式 |  | 燃料种类 |  |
| 锅炉用途 |  | 使用状态 |  | 燃烧方式 |  |
| 水处理方式 |  | 除氧方式 |  | 出渣方式 |  |
| 消烟除尘方式 |  | 单位司炉数量 |  | 水质人员数量 |  |
| 主要安全附件及附属设备、水处理设备 |
| 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 制造厂家 |
| 检验单位 |  | 检验单位代码 |  |
| 检验日期 |  | 检验类别 |  | 主要问题 |  |
| 检验结论 |  | 报告书编号 |  | 下次检验日期 |  |
| 事故类别 |  | 事故发生日期 |  | 事故处理 |  |
| 设备变更方式 |  | 设备变更项目 |  | 设备变更日期 |  |
| 变更承担单位 |  | 承担单位组织机构代码 |  |

锅炉登记卡(电站锅炉副页)

| 最大连续蒸发量 |  | 再热蒸汽流量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅筒工作压力 |  | 过热器出口压力 |  |
| 再热器入口压力 |  | 再热器出口压力 |  |
| 给水温度 |  | 过热器出口温度 |  |
| 再热器入口温度 |  | 再热器出口温度 |  |
| 直流锅炉启动压力 |  | 直流锅炉启动流量 |  |
| 水循环方式 |  | 燃烧器布置方式 |  |
| 设计燃料可燃基挥发份 |  | 设计应用基低位发热值 |  |
| 补给水处理方式 |  | 过热蒸汽调温方式 |  |
| 再热蒸汽调温方式 |  | 锅炉汽水分离方式 |  |
| 其他情况： |

锅炉登记卡(基本信息)

使用登记证号码：                      注册代码：

| 使用单位 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  | 邮政编码 |  |
| 所在地 |  | 组织机构代码 |  |
| 法定代表人 |  | 电话(或总机) |  |
| E—Mail |  | 传真 |  |
| 主要负责人 |  | 主要负责人电话 |  |
| 经办人 |  | 经办人电话 |  | 手机或传呼 |  |
| 填表日期 |  |
| 备注 |  |

锅炉登记卡

使用登记证号码：                             注册代码：

| 注册登记机构 | 由监察机构填写 | 注册登记日期 | 由监察机构填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备注册代码登记代码 | 由监察机构填写 | 更新日期 | 由监察机构填写 |
| 单位内部编号 | 2# | 使用登记证编号 | 由监察机构填写 | 注册登记人员 | 由监察机构填写 |
| 使用单位 | 金业（永定）火电有限公司 | 使用单位组织机构代 | 74638564-8 |
| 使用单位地址 | 永定县坎市镇 | 邮政编码 | 364102 |
| 安全管理部门 | 生产部 | 安全管理人员 | 陈玉畴 | 联系电话 | 0597-5669296 |
| 锅炉型号 | DZG1-0.7-WⅡ | 锅炉种类 | 承压蒸汽工业锅炉 | 锅炉房类型 | 独立 |
| 制造单位 | 中华人民共和国东方锅炉厂 | 制造单位组织机构代码 | ****** |
| 制造国 | 中国 | 制造日期 | 2003-10-01 | 出厂编号 | ****** |
| 产品监检单位 | ****** | 监检单位组织机构代码 | ****** |
| 安装单位 | ****** | 安装单位组织机构代码 | ****** |
| 安装竣工曰期 | ****** | 投用日期 | ****** | 锅炉结构形式 | 锅壳式 |
| 设计工作压力 | 0.70Mpa | 许可使用压力 | 0.70Mpa | 额定出力 | 2.00t/h(MW) |
| 介质出口温度 | 169℃ | 加热方式 | 燃煤 | 燃料种类 | 无烟煤 |
| 锅炉用途 | 生产 | 使用状态 | 承压 | 燃烧方式 | 固定炉排 |
| 水处理方式 | 锅外 | 除氧方式 | 热力除氧 | 出渣方式 | 人工 |
| 消烟除尘方式 | 电气除尘 | 单位司炉数量 | 1人 | 水质人员数量 | 1人 |
| 主要安全附件及附属设备、水处理设备 |
| 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 制造厂家 |
| 安全阀 | ****** | ****** | ** | ****** |
| 水位计 | ****** | ****** | ** | ****** |
| 压力表 | ****** | ****** | ** | ****** |
| 检验单位 |  | 检验单位代码 |  |
| 检验日期 |  | 检验类别 |  | 主要问题 |  |
| 检验结论 |  | 报告书编号 |  | 下次检验日期 |  |
| 事故类别 |  | 事故发生日期 |  | 事故处理 |  |
| 设备变更方式 |  | 设备变更项目 |  | 设备变更日期 |  |
| 变更承担单位 |  | 承担单位组织机构代码 |  |

锅炉登记卡(电站锅炉副页)

| 最大连续蒸发量 | ** t/h | 再热蒸汽流量 | ** t/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅筒工作压力 | ** MPa | 过热器出口压力 | ** MPa |
| 再热器入口压力 | ** MPa | 再热器出口压力 | ** MPa |
| 给水温度 | ** ℃ | 过热器出口温度 | ** ℃ |
| 再热器入口温度 | ** ℃ | 再热器出口温度 | ** ℃ |
| 直流锅炉启动压力 | ** MPa | 直流锅炉启动流量 | ** t/h |
| 水循环方式 | 自然循环 | 燃烧器布置方式 | 后墙布置 |
| 设计燃料可燃基挥发份 | **% | 设计应用基低位发热值 | **KJ/kg或**KJ/ m3 |
| 补给水处理方式 | 除盐水 | 过热蒸汽调温方式 | 混合式减温 |
| 再热蒸汽调温方式 | 面式减温 | 锅炉汽水分离方式 | 锅外分离 |
| 其他情况： |

《锅炉登记卡》填写说明

此表为锅炉使用登记用。所有填写的数据应代表设备现时的状态，登记时应由使用单位在表头盖公章。

l、登记卡编号：可采用设备类别(G)加年代(四位)和顺序号(四位)表示，如2001年所登记的顺序为1200台，可编为 G20011200。

2、注册登记机构：填写负责注册登记的安全监察机构全称。

3、注册登记日期：填写注册登记的日期。

4、设备注册代码：按《锅炉压力容器注册代码和使用登记证号码编制规定》填写。

5、单位内部编号：填写使用单位内部的锅炉设备编号。

6、使用证编号：填写安全监察机构发放的使用登记证的编号，按有关规定执行。

7、注册登记人员：填写负责进行注册登记(包括进行有关内容更新)的人员。

8、使用单位：填写锅炉使用名称或锅炉业主姓名。

9、使用、制造、安装、检验等单位代码：填写由有关机构按规定发放的组织机构代码。

10、使用单位地址：填写使用单位的地址，区(县)后，应继续填写街(镇、乡)号(村)等。

11、安全管理部门：填写使用单位负责锅炉管理的内部机构，如动力处(科)。

12、安全管理人员：填写负责锅炉管理的单位人员姓名。

13、锅炉种类：填写承压蒸汽电站锅炉、承压蒸汽工业锅炉、承压蒸汽生活锅炉、承压热水锅炉、常压热水锅炉、有机热载体锅炉。

14、锅炉房类型：填写锅炉房的设备位置，如独立、地下、中间、顶层等，无专门锅炉房的填“无”。

15、产品监检单位：填写进行产品监督检验的锅容管特检验单位。

16、投用日期：填写锅炉正式投用的时间。

17、锅炉结构形式：填写烟管、水管、锅壳式、贯流式。

18、加热方式：填写燃煤、燃油、燃气、电加热、余热，或其他。

19、燃料种类：燃煤锅炉填写无烟煤、烟煤、褐煤、煤矸石等，燃气锅炉填天然气、城市煤气、高炉煤气等，对于燃油锅炉，填柴油、重油、渣油、电加热、管道液化气、余热、蔗渣木屑等。

20、锅炉用途：按主要用途填写发电、生产、生活一种。

21、使用状态（指承压状态）：填写承压、常压、真空等。

22、燃烧方式：填写手烧炉排、机械炉排、链条炉排、振动炉排、往复炉排、抛煤机、煤粉、流化床、机械炉排、抛煤机、煤粉、固定炉排、室燃。

23、水处理方式：填写锅外、锅内或无水处理。

24、除氧方式：填写热力除氧、真空除氧、解析除氧、化学药剂除氧、催化树脂除氧、无除氧措施。

25、出渣方式：填写机械、人工，对于燃油、燃气、电加热或余热锅炉，此栏不填。

26、消烟除尘方式：填写旋风除尘、布袋除尘、电气除尘、水幕除尘等，对于燃油、燃气、电加热或余热锅炉，此栏不填。

27、单位司炉数量：填写使用单位已有持证司炉人员总数。

28、水质人员数量：填写使用单位已有水质化验持证人员总数。

29、主要安全附件及附属设备、水处理设备：填写安全阀、水位计、自动控制及水处理设备及锅炉房内的分汽缸、压力表、温度计、面液计。

30、检验单位：填写设各进口、安装、定期、修理、改造、事故检验的单位。

31、检验日期：填写检验工作完成，正式出示报告的日期。

32、检验类别：填写安装检验、进口检验，内部检验、外部检验、水压试验单独检验项目，也包括共同进行的内部、外部检验；内部、水压检验：外部、水压检验、内部、外部、水压检验等。

33、主要问题：填写检验发现的主要问题，如腐蚀、变形、裂纹、泄漏、材质劣化等；进口的设备可填写进口许可证书、文件资料、材质、结构、外观及几何尺寸、焊接质量、压力试验、其他等。

34、检验结论(处理)：按有关检验规程规定的要求填写，如允许运行、整改后运行(修理)、限制条件运行(降压)、停止运行(判废)等；进口设备的监督检验可填写合格、不合格等。

35、设备变动方式：填写设备本体变化方式，如改造、修理、移装等。

36、事故类别：填写爆炸(重大)、严重、一般等。

37、事故处理：结案、未结案。

38、变动主要项目：填写发生变化的主要部位或部件，如简体、封头等，整体移装可填“无”。

39、变动承担单位：填写承担修理、改造、移装等变动施工单位。

40、水循环方式：填写自然循环、强制循环或复合循环。

41、燃烧器布置方式：填写四角切园布置、前墙布置、后墙布置或前后对冲布置等。

42、设计燃料应用基低位发热值：对固体和液体燃料，其单位用KJ／kg，对气体燃料用KJ／m3。

43、过热蒸汽调温方式、再热器调温方式：填写混合式减温、面式减温。

44、锅炉汽水分离装置：填写锅内分离、锅外分离。

注：所列栏目，没有该项目的填写“无此项”，无法填写内容的填写“无”，不需要填写的可划“一”，不要空项。

# Text boxes

填写范例（纯属样本）：