福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建省锅炉压力容器检验研究院自动除颤仪等仪器

设备采购项目

备案编号：K-GJY-GK-201906-B0656-IDN

招标编号：[3500]MZZJ[GK]2019022

采购人： 福建省锅炉压力容器检验研究院

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

2019年06月

第一章   投标邀请

福建省闽咨造价咨询有限公司采用公开招标方式组织福建省锅炉压力容器检验研究院自动除颤仪等仪器设备采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-GJY-GK-201906-B0656-IDN。

2、招标编号：[3500]MZZJ[GK]2019022。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于本章附1“采购标的一览表”中注明允许进口的设备。节能产品，适用于本项目，按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于本项目，按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于本项目。小型、微型企业，适用于本项目。监狱企业，适用于本项目。促进残疾人就业 ，适用于本项目。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）投标人应在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组有权通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省锅炉压力容器检验研究院

地址：福州市仓山区卢滨路370号

联系方法：0591-88700616

13、代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场B座13层

联系方法：0591-87677863

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 自动除颤仪 | 是 | 2（台） | 105,000.0000 | 542000 | 10840 |
|  | 1-2 | 便携式复合气体检测仪 | 是 | 16（台） | 144,000.0000 |  |  |
|  | 1-3 | 气体流量检测仪（兼容98种气体 | 是 | 5（台） | 133,000.0000 |  |  |
|  | 1-4 | 便携式气体检测器（NH3） | 是 | 3（台） | 24,000.0000 |  |  |
|  | 1-5 | 便携式气体检测器（O2） | 是 | 2（台） | 10,000.0000 |  |  |
|  | 1-6 | 袖珍型四合一气体检测仪 | 是 | 11（台） | 66,000.0000 |  |  |
|  | 1-7 | 袖珍型可燃气体检测仪 | 是 | 4（台） | 16,000.0000 |  |  |
|  | 1-8 | 多种气体检测仪 | 是 | 4（台） | 40,000.0000 |  |  |
|  | 1-9 | x γ 个人剂量仪 | 否 | 2（台） | 4,000.0000 |  |  |
| 2 | 2-1 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | 否 | 4（台） | 103,200.0000 | 1636100 | 32722 |
|  | 2-2 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | 否 | 21（台） | 588,000.0000 |  |  |
|  | 2-3 | 恒磁小一体式旋转磁场探伤仪 | 否 | 18（台） | 864,000.0000 |  |  |
|  | 2-4 | 磁粉探伤机 | 是 | 4（台） | 18,000.0000 |  |  |
|  | 2-5 | LED观片灯 | 否 | 1（台） | 2,900.0000 |  |  |
|  | 2-6 | X射线机 | 否 | 1（台） | 60,000.0000 |  |  |
| 3 | 3-1 | 超声波数字探伤仪 | 否 | 3（台） | 129,000.0000 | 1857400 | 37148 |
|  | 3-2 | 便携式超声波检测仪 | 否 | 1（台） | 48,000.0000 |  |  |
|  | 3-3 | 笔式电磁超声腐蚀检测仪 | 是 | 3（台） | 225,000.0000 |  |  |
|  | 3-4 | 多功能超声波硬度计 | 否 | 1（台） | 75,000.0000 |  |  |
|  | 3-5 | 透涂层测厚仪 | 是 | 10（台） | 220,000.0000 |  |  |
|  | 3-6 | 透涂层测厚仪 | 否 | 4（台） | 63,200.0000 |  |  |
|  | 3-7 | 涂层测厚仪 | 否 | 2（台） | 19,000.0000 |  |  |
|  | 3-8 | 铁素体含量检测仪 | 是 | 1（台） | 65,000.0000 |  |  |
|  | 3-9 | 安全阀测漏仪 | 否 | 2（台） | 30,000.0000 |  |  |
|  | 3-10 | 高温腐蚀检测仪 | 否 | 1（台） | 70,000.0000 |  |  |
|  | 3-11 | 超声波探伤试块 | 否 | 1（台） | 30,000.0000 |  |  |
|  | 3-12 | 超声波探伤试块 | 否 | 1（台） | 6,400.0000 |  |  |
|  | 3-13 | 超声波测厚仪 | 是 | 18（台） | 180,000.0000 |  |  |
|  | 3-14 | 超声波测厚仪 | 否 | 2（台） | 31,600.0000 |  |  |
|  | 3-15 | 里氏硬度计 | 是 | 7（台） | 84,000.0000 |  |  |
|  | 3-16 | 光谱仪 | 是 | 1（台） | 220,000.0000 |  |  |
|  | 3-17 | 小径管双晶探头 | 是 | 2（台） | 11,200.0000 |  |  |
|  | 3-18 | 相控阵、TOFD配件 | 是 | 1（台） | 160,000.0000 |  |  |
|  | 3-19 | 便携式布式硬度计（含测量系统） | 否 | 2（台） | 60,000.0000 |  |  |
|  | 3-20 | 磁力式数显布式硬度计（含测量系统） | 否 | 2（台） | 130,000.0000 |  |  |
| 4 | 4-1 | 钠度计 | 否 | 1（台） | 10,000.0000 | 584000 | 11680 |
|  | 4-2 | 密封颚式破碎机 | 否 | 2（台） | 60,000.0000 |  |  |
|  | 4-3 | 真空计 | 是 | 6（台） | 66,000.0000 |  |  |
|  | 4-4 | 真空计 | 否 | 2（台） | 17,600.0000 |  |  |
|  | 4-5 | 多功能环境测量仪 | 是 | 3（台） | 12,000.0000 |  |  |
|  | 4-6 | 数字毫欧表 | 是 | 2（台） | 8,400.0000 |  |  |
|  | 4-7 | 纯水超纯水一体机 | 是 | 1（台） | 60,000.0000 |  |  |
|  | 4-8 | 超声波清洗机 | 是 | 1（台） | 25,000.0000 |  |  |
|  | 4-9 | 马弗炉（电气炉） | 是 | 1（台） | 29,000.0000 |  |  |
|  | 4-10 | 烟气分析仪 | 是 | 1（台） | 30,000.0000 |  |  |
|  | 4-11 | 烟气分析仪 | 是 | 5（台） | 180,000.0000 |  |  |
|  | 4-12 | 可见分光光度计 | 否 | 1（台） | 14,800.0000 |  |  |
|  | 4-13 | 表面温度计 | 是 | 4（台） | 11,200.0000 |  |  |
|  | 4-14 | 充电式金相磨抛机 | 否 | 1（台） | 10,000.0000 |  |  |
|  | 4-15 | 全量程电子分析天平 | 是 | 1（台） | 50,000.0000 |  |  |
| 5 | 5-1 | 埋地管道防腐层检测仪 | 是 | 2（台） | 244,000.0000 | 2119000 | 42380 |
|  | 5-2 | 管道燃气泄漏检测仪 | 否 | 2（台） | 24,000.0000 |  |  |
|  | 5-3 | 燃气管网综合检测仪 | 是 | 1（台） | 85,000.0000 |  |  |
|  | 5-4 | 多功能非金属管道探测仪 | 否 | 1（台） | 680,000.0000 |  |  |
|  | 5-5 | 便携式储气井超声波综合分析检测系统 | 否 | 1（台） | 1,086,000.0000 |  |  |
|  | 6-1 | 直流电阻快速测试仪 | 否 | 1（台） | 10,000.0000 | 469000 | 9380 |
|  | 6-2 | 气动系统测漏仪 | 是 | 1（台） | 15,000.0000 |  |  |
|  | 6-3 | 低噪音多翼式离心风机 | 否 | 4（台） | 6,400.0000 |  |  |
|  | 6-4 | 快开门式压力容器（灭菌器）模拟操作考试系统 | 否 | 1（台） | 80,000.0000 |  |  |
|  | 6-5 | 安全阀在线校验仪 | 否 | 1（台） | 340,000.0000 |  |  |
|  | 6-6 | 光照度计 | 是 | 2（台） | 3,600.0000 |  |  |
|  | 6-7 | 电火花检测仪 | 否 | 1（台） | 14,000.0000 |  |  |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本2份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起180个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省闽咨造价咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家，合同包5中标候选人数为1家，合同包6中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家，合同包5中标人数为1家，合同包6中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： 本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他： 2.1、招标代理服务费参照国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准下浮30%收取。中标人应在领取中标通知书的同时，可以现金、转帐或电汇方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 2.2、在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有异议的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。 2.3、投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关法律责任。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省闽咨造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省闽咨造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省闽咨造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省闽咨造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省闽咨造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省闽咨造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省闽咨造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省闽咨造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省闽咨造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省闽咨造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省闽咨造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省闽咨造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省闽咨造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省闽咨造价咨询有限公司提出询问，福建省闽咨造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省闽咨造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽咨造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽咨造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：5

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

包：6

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 无 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 无 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1无、包：2无、包：3无、包：4无、包：5无、包：6无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建省闽咨造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：2 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：3 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

包：4 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：5 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

包：6 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对招标文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

附加符合性

明细

无

价格符合性

明细

投标报价超过招标文件中规定的预算金额（即最高限价）的按无效投标处理。

投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3,合同包4,合同包5,合同包6采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1 分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得 1 分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得1 分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包5采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得1分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包6采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目。供应商符合以下3款情形的均视同为小型、微型企业。 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文的规定，参加本项目的投标供应商若为符合中小企业划分标准的小型和微型企业，其提供本企业制造的产品或者提供其他小型、微型企业制造的产品参加竞标的，将对其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中型企业不享受该项优惠政策，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。可享受该项优惠政策的，必须提供如下证明材料（投标供应商若提供其他企业制造的产品的，必须同时提供以下证明材料，否则不予价格扣除）：①、供应商企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料，如果供应商是提供其他小型、微型企业制造的产品参加投标的，则还要提供其他小型、微型企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明材料；②、符合中小企业划分标准（投标供应商参照工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定）规定，且列明所属行业，并根据《工信部联企业[2011]300号文件规定声明属何类划型标准规定》中“各行业划分标准”要求提供证明材料；A、涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供该企业经有资质的第三方会计师事务所审计的2018年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）；B、涉及从业人员划型的企业：应提供该企业参与投标截止时间前三个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。【证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明】。 2、凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。若有监狱企业参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的相应材料，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合下发《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，凡残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受6%的价格扣除，但必须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，否则评审时不予以价格扣除优惠。残疾人福利性单位认定标准详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址： http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm）。 注：（1）供应商除按以上要求提供相关有效的证明材料外，还必须在投标文件中按照招标文件中第七章投标文件报价部分格式如实填写并提供《三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料》中规定的相应的内容及材料，否则不予价格扣除。 （2）除第3条规定情形（属残疾人福利性单位）外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。 （3）若所投标产品为进口产品的或若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。 （4）若供应商所提供的相应材料有相互矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。 |

②技术项（F2×A2）满分为45分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术和服务响应情况 | 40 | 投标人必须如实根据所投产品的技术及提供的服务对招标文件第五章中规定技术和服务要求作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责。技术参数全部满足招标文件要求的得40分；标注“★”符号的若有负偏离以无效标处理；标注“▲”符号的,负偏离一项扣3分，未标注“★”、“▲”负偏离一项扣2分。 注：投标人须提供“技术和服务要求”中所要求的证明材料，未提供有效证明材料的，视为相应的技术参数不符合要求，以负偏离处理。 |
| 2、技术支持材料 | 3 | 根据投标人提供所投产品彩册（页）或地市级以上质量监督机构出具的《产品检测报告》等有效的证明材料，对所投产品技术性能的佐证情况，所提供技术支持材料基本能佐证产品技术性能的得3分，部分佐证的得1分，不能佐证技术性能或未提供者本项不得分。 |
| 3、产品配置及其他情况 | 2 | 根据投标人对产品的主要件和关键件、配件、耗材、备品备件等配置情况，由评委在 0～2 分之间进行打分。投标人所投产品的配置不符合招标文件要求的按无效投标处理。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 2 | 评委根据各供应商的企业概况、商业信誉、获奖证书等情况进行横向，并在0～2分间打分。 |
| 2、业绩 | 3 | 评标委员会根据各投标供应商提供的自 2016年 1 月 1 日至本次投标截止日期（日期以合同签订日期为准）由其自身所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得 1 分，满分3分。【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| 3、售后服务 | 3 | 根据投标人提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在 0～3分之间进行打分。 |
| 4、本地化服务 | 1 | 投标人在福建设有公司、分公司或办事处，同时配有维修工程师的得1分（投标供应商须提供有效的相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。 |
| 5、承诺 | 1 | 投标供应商承诺在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的得1 分，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表:若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并提供产品的证明资料复印件，未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。所有证明材料须加盖投标人的公章，评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、投标人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

3、投标人报价应包含货物的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

4、本项目采购的以下品目设备均为核心产品，若提供相同品 牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件及相关规定执行。

| 合同包号 | 品目号 | 商品名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 自动除颤仪 |
| 2 | 2-3 | 恒磁小一体式旋转磁场探伤仪 |
| 3 | 3-16 | 光谱仪 |
| 4 | 4-7 | 纯水超纯水一体机 |
| 5 | 5-5 | 便携式储气井超声波综合分析检测系统 |
| 6 | 6-4 | 快开门式压力容器（灭菌器）模拟操作考试系统 |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）技术参数：

| 合同包号 | 品目号 | 商品 名 称 | 技术指标 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 合同包总预算价（万元） | 申购部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 自动除颤仪 | 普适性、安全性，体积、重量大小适中，设备安全保护良好 1.1尺寸不大于: 100 mm (高) × 265 mm (宽) × 320 mm (长) ±10mm，便于携带 1.2重量≤3.0kg（含电极片和电池） 便于公共场所携带使用 ▲1.3为确保安全及时除颤，按钮必须颜色醒目且有保护设计，不可直接位于设备表层 1.4为了待机及施救的使用安全、方便,电极片要有保护设计，备用状态时电极片须全部置于设备盒盖内保护，不可裸露出设备表面。 2、通用性，有施救指导、显示 2.1小尺寸LCD显示屏≤3.0英寸，减少对普通施救人员的操作干扰、准确施救 2.2带图文操作指南，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。 3、除颤性能 3.1采用低能量双相波除颤技术，最大输出能量不超过200J，成人或儿童除颤能量由设备自动调节，不需要人为设定，以便于非专业医务人员使用； 3.2输出能量：成人模式输出能量值150J-200J-200J自动升级，最小输出能量不低于150J，AED机自动设定不需要也不可人为设定，防止误操作，提高施救效率； ▲3.3儿童模式输出能量值50J-70J-70J，最大输出能量不超过70J，AED机自动设定不需要也不可人为设定，防止误操作，提高施救效率 3.4分析时间：≤8秒 3.5充电时间：充电至最大能量准备放电的时间≤8秒 3.6最大能量保持时间：≧30秒 3.7具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全 3.8除颤模式：涵盖成人模式和儿童模式且可选 3.9可以对发生心脏骤停的任何年龄段患者进行施救：成人模式:8岁以上，儿童模式：0岁-7岁，除显示屏外的设备面板上用来切换模式的功能键处有显著的文字和图标提示，而且切换模式时有明确的语音提醒杜绝误操作。 4、除颤电极片要求 ▲4.1电极片不用区分左右，可以大幅度减少施救过程中的出错率提高抢救效率， 4.2备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间 4.3具有电极片粘贴位置提示 ▲4.4标配的成人电极片或者通用电极片可以同时适用于成人和儿童， 4.5电极片可与同品牌手动除颤器通用，便于向医院急救转移，及时获得更高级的生命支持，提高抢救效率降低抢救成本。 5、电源指标 ▲5.1采用可充电锂电池。 5.2支持除颤放电至少350次（电池报警后，还能支持最大能量放电至少9次），或至少240分钟ECG监护 5.4内置自检程序，自动检测电池状况，电池剩余电量低时，报警提示。 5.5简易性、安全性：不设置单独电源开关，打开盖子，电源自动接通即进入施救状态，提高施救效率，也可以有效防止除颤时误关闭电源耽误抢救 6、操作性能指标 6.1操作步骤：1打开机器-2贴上电极片-3除颤，使用简单、快捷，整个流程不超过3步 6.2操作按钮仅1个，设备面板界面所有按键不超过2个，减少施救时干扰，防止误操作，提高施救效率和成功率 6.3标配成人模式和儿童模式，二种模式的转换采用滑动式开关而非按键选择的切换方式，减少备品备件，涵盖全部需要施救人员，降低使用成本，提高抢救效率 6.4功能键和操作按钮采用醒目亮色，方便各种环境下使用。 6.5全程具有中文语音提示操作及心肺复苏指导 7、设备自检功能 7.1自检功能：具有待机自检、开机自检、每天自检、每月自检功能 7.2具有电极片连接状态自检功能，待机时电极片连接状态异常会有 报音提示 7.3具有电极片使用有效期自检功能，待机时检测到电极片过期会 有报警音提示 7.4每天待机自检内容：电池，除颤电极片(连接状态，使用期限)， 内部电子元件，电击按钮和软件 7.5每月待机自检内容：负载下的电池，除颤电极片(连接状态，使用 期限)，内部电子元件，满能量充电周期，内部按钮和软件。 7.6自检结果：具有自检结果显示功能，根据自检结果，通过红灯/绿 灯彩色显示设备状态 7.8设备故障位置诊断：具有设备故障位置显示功能，包括电池、电 极片、内部元件维修指示等 7.9 AED机设有专用于显示电池剩余电量和电极片功能状态专用指 示灯，可以清晰显示电池状态和电极贴是否已到有效期，便于随时掌握 设备状态，保证有效待用 8、数据传输和存储 8.1数据传输：不需要配备外用接口减少尘埃等对AED机影响，通过蓝牙（Bluetooth）通讯即可进行数据传输 8.2内部存储：至少可保存90分钟的救助数据(带注释的ECG) ▲8.3支持远程监控功能，系统可以全方位远程监控AED含电池和电 极片的实时状态，并将信息通过网络及时反馈用户，确保AED永远处于 正常状态，减轻用户管理成本，提高效率。 9、安全性 9.1振动：通过MIL-STD-810F 514.5类别9(卡车限制类载运测试)， MIL-STD-810F514.5类别4(直升机测试) 9.2外壳防护等级：IP代码至少为IP55，防尘：虽不能完全防止灰尘 侵入，但侵入的灰尘的量并不会影响机器的正常操作 防水：防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入机器造成损坏 10、储存环境 10.1操作温度：0～50度 10.2储存温度：-30～65度 10.3储存湿度：5～95％ 11、技术培训售后服务 11.1现场免费培训：投标人要安排具备现场救护培训资质并且具备救护师资培训资格的机构对采购方进行心肺复苏培训。投标人中 标后要提供培训机构的营业执照或法人单位登记证书和培训师资质和身份证明材料； 11.2投标人提供不少于5年的免费保修期，电极贴保用不少于6年（6年内除人为使用或损坏外投标人每2年免费更换一次电极贴），电池保用不少于10年（10年内除人为损坏外投标人要保证电池处于可以有效使用状态）。交货时必须提供厂家的售后服务授权书，质保期内中标人要在2小时内现场响应采购人的售后要求。 11.3投标人要在交货时免费提供一个与AED相配套专用的便携式背包和带报警功能的安装箱，专用背包要求：外观采用醒目的黄色便于现场识别和安全，布料要采用具备防水耐磨功能的600D牛津布，专用包要在醒目位置印刷有AED机400全国服务电话号码及福建本地服务电话以便于使用者有问题能够及时和厂家沟通，获得技术支持；专用包要有专门设计隔层，用于放置与除颤仪配套使用的急救包。 | 2 | 5.25 | 10.5 | 49.8 | 质仪部 |
|  | 1-2 | 便携式复合气体检测仪 | ▲1、检测范围：可燃气0-100%LEL(其余三种传感器可选氧气0-30%VOL一氧化碳0-999ppm硫化氢0-250ppm) 2、传感器：电化学的和催化珠传感技术为所有工业环境提供稳定可靠的应用。 3、显示屏：高清图标驱动背光LCD显示气体级别和探测器状态。 按钮式独特的“翻转显示”功能给用户更多的方便。包含的高/低峰值保持设备免除了用户的忧虑。时间和日期 4、用户界面：直观的 3个按钮操作用来对探测器进行配置 5、声音报警：30厘米处90分贝 6、视觉报警：高亮度红色 LCD与红色背光组合以起到最好效果 7、工作温度：-20°C至 +50°C (-4°F至 +122°F). TempraSURETM温度补偿 8、湿度：5-95% RH (无冷凝) 9、IP等级：防护等级 IP 65 10、传感器寿命： 最小 2年（包括2年保修期在内） 11、尺寸：≤124mm(H)×76mm(W)×36mm(D) 12、重量：≤210g (不带电池), ≤258g (带电池) | 16 | 0.9 | 14.4 |  | 南平12石化2电锅2 |
|  | 1-3 | 气体流量检测仪（兼容98种气体 | 产品特点及功能： 测量原理：层流差压式原理； 带本地显示，可同时显示温度，压力，体积流量，质量流量和累积流量； 内置98种标准气体可选，并可自行编辑混合气体； 自带数据采集软件及设备,可记录存储测量数据，制图及脚本创建； 5）带背压调节功能（10个检测仪含3个背压阀：进口阀门，压力控制范围：0-250PSIG、材质不锈钢，出口及入口接口类型：NPT；出口及入口接口1/4英寸 ） 2、满量程流量范围（CH4）：（0～10SLM）） 3、控制范围：0.5%～100％F.S. ▲4、准确度：±（0.8％RD+0.2%F.S). 5、重复精度：±0.2％F.S. 6、响应时间：10ms 7，预热时间：<1s 8、工作温度范围：-10～50℃ 9、耐压：不低于1MPa 10、接液材质：303&302不锈钢及其他，用于非腐蚀性气体 11、密封材质：Viton 12、输出信号：RS232+无线传输 13、接口尺寸：8mm快插接头 14、供电电源：电池供电 15、防爆等级：ATEX class 1 zone 2 16、提供系统集成及安装调试服务，包含系统集成所需配件（4个质量流量计配一部笔记本电脑：14英寸，i5独显，4个质量流量计配一个拉杆箱：尺寸600*600*600） | 5 | 2.66 | 13.3 |  | 漳州分院 |
|  | 1-4 | 便携式气体检测器（NH3） | 1、仪器不间断 LCD 显示实时气体浓度 2、设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适 3、简单的自动校准程序； 5、启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检 5、明亮的广角可视警报光柱 6、内置式防震外罩 ▲7、NH3量程：0～100ppm，LOW报警值25ppm，HIGH报警值50ppm； 测量精度：±1ppm；分辨率：0.5ppm；响应时间：10秒； 8、产品配置：包括主机(内置电池)、标定罩、气体采样泵 | 3 | 0.8 | 2.4 |  | 莆田分院 |
|  | 1-5 | 便携式气体检测器（O2） | 量程：0-30.0% 低限报警19.5%,高限报警22.5% 响应时间：不大于10秒 配置采样泵 | 2 | 0.5 | 1 |  | 福州一部 |
|  | 1-6 | 袖珍型四合一气体检测仪 | 技术参数： 1、仪器不间断 LCD 显示实时气体浓度； 2、设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适； 3、简单的自动校准程序； 4、启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检； 5、明亮的广角可视警报光柱； 6、内置式防震外罩 ； 7、测量气体范围： H2S：量程0～100ppm，LOW报警值10ppm，HIGH报警值15ppm； CO：量程0～500ppm，LOW报警值35ppm，HIGH报警值200ppm； O2(%byvol.)：量程0～30.0%，LOW报警值19.50%，HIGH报警值23.50%； 易燃气体:量程0～100%LEL，LOW报警值10%，HIGH报警值20%；用甲烷进行标定。 8、产品配置：包括主机(内置电池)、标定罩、数据线、数据存储卡、数据分析软件、手动采样套装、便携包。 | 11 | 0.6 | 6.6 |  | 莆田7三明4 |
|  | 1-7 | 袖珍型可燃气体检测仪 | 1、测量气体：可燃气体，采用甲烷进行标定 2、量程：0-100% 3、测量精度：±1 % 4、响应时间：小于30秒 5、采样方式：自然扩散式或配备进口采样附件，可以进行密闭空间泵吸式采样 6、背光显示：低光/报警时自动背光 7、传 感 器：插入式电化学传感器(带温度补偿)，用户可自行更换 8、报警方式：振动/声/光同时报警，可清晰辨认 光报警：仪器内置发光二极管上/下/前/侧面均可视的红色LED闪烁；声报警: 90dB (0.3 米)可变的声音报警 9、产品配置：包括主机(内置电池)、标定罩、充电器 | 4 | 0.4 | 1.6 |  | 莆田分院 |
|  | 1-8 | 多种气体检测仪 | ▲1、H2S： 0-500ppm； O2： 0-30.0%ppm；NH3： 0-100ppm 可燃气体0-100% LEL ppm 2、默认精度：1.0, O2:0.1% 3、温度：-4 至 +122ºF / -20 至 +50ºC -14 至 +104ºF / -10 至 +40ºC (PID) 5、警报：- 视觉、振动和声音（95 分贝） - 低、高、STEL、TWA、OL（超限） 6、测试：在启动时检查传感器的完好性、线路以及电池的状况并发出声/光警报，电池（不间断） 7、泵：选配 | 4 | 1 | 4 | 163.61 | 福州一部 |
|  | 1-9 | x γ 个人剂量仪 | 1、探测器：GM计数管（经补偿） 2、显示：4位LCD可显示累积剂量、剂量率、阈值、大剂量率及发生时刻、时钟等 3、测量范围：累积剂量当量：Hp（10）0.0 μSv-9999 mSv 剂量当量率：Hp（10）0.1 μSv/h-99.99 mSv/h 4、固有误差：＜10%（2 mSv/h左右） 5、剂量当量率响应：≤±20%（测量范围内） 6、能量响应：≤±30%, 28 keV（千电子伏特）- 1.3MeV（兆电子伏特） 7、测量时间：3秒 8、内存：不低于64K 内存可存贮大约一周的数据，可带通信接口 9、报警功能：大于设定的累积剂量或剂量率阈值时有声光报警，并有符号显示阻塞报警，当计数管阻塞时，连续报警不停，并有符号显示报警声音强度在30cm处约80dB 10、电源功耗：AAA型1.5V碱性电池一节（5号电池）环境本底下连续使用900小时 11、温度特性：≤±10%， -10℃—+50℃ 12、湿度特性：≤±10%，0—95%RH（+35℃） 13、外形尺寸：约55（宽）×75（长）×20（厚）(mm) 14、重量：＜90克 | 2 | 0.2 | 0.4 |  | 石化中心 |
| 2 | 2-1 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ▲1、提升力（任何电量时）：＞70N 2、灵敏度（任何电量时）：A1-15/100 3、磁极中心间距：10-170mm ▲4、照明白光强度：≥2000LUX 5、工作暂载率：100%（即可以连续工作） 6、标准配置 数量 一体化黑白光磁轭 1个 专用电池 2个 充电器 2个 调整工具 1套 正斜角 1付 | 4 | 2.58 | 10.32 |  | 泉州分院 |
|  | 2-2 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | 性能特点 仪器为微型磁轭和交流磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，结构紧凑，防水耐震，体积小，重量轻，使用方便。解决了断线、插头不密封等缺陷，让用户更加无忧； 仪器集成有逆变电磁场智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。保证检验质量。 仪器仿人体工程学设计，手感舒适，防尘、防水。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。锂电池可随意更换，解决电源不够用之忧； 仪器集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察； 仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，用户可根据需要选择用紫外光源或白光源，无论是荧光磁粉探伤或是普通磁粉探伤，都会简单、方便、安全、高效。 智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏； 智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤； 仪器无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，自身集成有白光源和紫外光源，单体多功能，磁粉探伤简单、方便、高效、安全； 增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止出意外； 电量显示器指示，实时显示电源电量； 特制调脚工具，使得探头脚调整方便、容易、快捷； 配有专用工作包，干活更轻松，更安全。 二、技术参数: ▲1.提升力(任何电量时)：≥70N 2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 3.电磁探头体积：≤165*148*45mm 4.电磁探头重量：≤1.1Kg 5.磁极中心间距：10～170mm 6.锂电模块体积：＜52*45*86mm 7.锂电模块重量：≤200g ▲8.白光强度：≥2000Lux 9.黑光辐照度：≥8000uW/cm2 10.工作暂载率：100% ▲11.满电工作时间：不低于2天 12.电池配备方式：可更换 13.专用充电器：16.8V/1A/100～240VAC 14.充电时长：4～6h 三、标准配置 1.恒磁小一体磁轭主机：1个； 2.专用电池：2个； 3.专用充电器：2个； 4.调脚工具：1个； 5.正斜脚：1对； 6.专用工作包：1个； 7.使用说明书：2份； 8.合格证：1份； 9.仪器箱：1个 | 21 | 2.8 | 58.8 |  | 南平2电锅2龙岩1宁德2漳州6三明2莆田2容管2一部2 |
|  | 2-3 | 恒磁小一体式旋转磁场探伤仪 | 一、性能特点： 1．仪器为旋转磁探头和旋转磁化电源组成的恒磁一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，结构紧凑，防水耐震，体积小，重量轻，使用方便。解决了断线、插头不密封等缺陷，让用户更加无忧； 2. 激光3D喷涂技术，防尘、防水。仪器开机状态下长时间不工作自动关机。锂电池可随意更换，解决电源不够用之忧； 3.仪器集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察； 4.本产品无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，用户可根据需要选择用紫外光源或白光源，无论是荧光磁粉探伤或是普通磁粉探伤，都会简单、方便、高效、安全。 5.仪器无需外接电源即可产生稳定的旋转磁场，保证检测灵敏度，磁粉探伤简单、方便、高效、安全； 6.智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏； 7.智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤； 8.仪器采用本公司自研的智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响； 9.增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高），及时切断电路，防止出意外。 二、技术参数: ▲1.提升力(任何电量时)：≥118N 2.灵敏度(任何电量时)：A1-15/100 3.整备体积：不大于H*W*L＝185*140*165mm ▲4.整备重量：≤3Kg 5.磁极中心间距：98*98mm 6.白光强度：≥2000Lux 7.黑光辐照度：≥6000uW/cm2 8.工作暂载率：100% ▲9.满电工作时间：1天 10.电池配备方式：可更换 11.专用充电器：16.8V/3A/100～240VAC 12.充电时长：4～6h 三、标准配置 1.恒磁小一体旋转主机：1个 2.专用电池：2个 3.专用充电器：2个 4.使用说明书：2份 5.合格证：1份 6.仪器箱：1只 | 18 | 4.8 | 86.4 |  | 南平5宁德2漳州6莆田3石化2 |
|  | 2-4 | 磁粉探伤机 | 电源：230VAC，50-60HZ 电流：3A 磁场：交流 提升力：≥45N 灵敏度：可清晰完整地显示（30/100）A型标准片上刻槽 磁轭探头需方便折叠，固定，不易卡死 | 4 | 0.45 | 1.8 |  | 电锅中心 |
|  | 2-5 | LED观片灯 | ▲1、最高亮度：100000cd/m2 2、观察底片黑度：0~4.0以上 3、观察屏面积：不低于226×62mm，外形尺寸：约420×110×60mm，可接脚踏式开关，亮度可调节。 | 1 | 0.29 | 0.29 |  | 宁德分院 |
|  | 2-6 | X射线机 | 输入电源： 190-250V 50Hz； 2. 输入功率（Kw) ：1.5KW； 3. 输出管电压（Kvp)：80-180KV； 4. 管电流（平均值）：4mA； 5. 焦点尺寸及辐射角度： 40+5°； 6. 最大穿透厚度：（A3钢）25mm(A3钢)5min； ▲7.发生器重量：不大于13kg； 发生器合金铝无缝外壳尺寸：不大于φ168X520mm； 9.控制器尺寸及重量：不大于300X220X150mm，6kg。 10.发生器合金铝无缝外壳强度高 | 1 | 6 | 6 |  | 莆田分院 |
| 3 | 3-1 | 超声波数字探伤仪 | 一、功能要求： 1、宽视角、高亮度、高清晰度的彩色TFT显示屏，尺寸≥5.7”，像素≥640*480 2、锂聚合物电池，连续工作时间≥7小时 3、轻触式开关按键面板 4、VGA输出接口 5、USB数据传输接口、以太网接口 二、技术参数 ▲1、最高采样速率240MHz，测量分辨率0.1mm 2、发射脉冲电压：50～500V可调，发射脉冲：尖脉冲或方波，方波宽度：51～850ns可调 3、工作频率范围：0.5-20MHz，11档可调 4、衰减器误差：每12dB ±1dB 5、垂直线性误差：≤3% 6、探伤灵敏度余量≥70dB（2.5Z20N探头） 7、重复频率：高达2000Hz，分10档可调（20 ～2000Hz可调） 8、检波方式：负向/正向/双向/RF/滤波 9、探测范围：0 ～ 13000mm（钢纵波） 10、电噪声水平：≤10% 11、具备TCG功能，根据DAC曲线对回波幅度进行补偿，使不同声程而大小相同的人工反射体的回波幅度一致。 12、具备网络投影功能，通过网络在PC软件上显示与仪器一致的画面。 13、内置更多（11项）先进功能：自动增益、峰值包络、峰值记忆功能、屏幕截图功能、探头频谱分析功能、AWS D1.1/D1.5和API 5UE评价标准、曲面修正功能、自动冻结功能、闸门扩展功能、动态记录功能（可外接U盘无限量扩展记录时长）、以太网双向通讯和实时遥控。 14、内置高精度测厚软件模块，具有多种测厚模式 15、可存储不低于500组数据集，包括仪器设置、探伤状态和回波图形等，支持从U盘导入探伤参数等数据。 | 3 | 4.3 | 12.9 | 185.74 | 宁德1泉州2 |
|  | 3-2 | 便携式超声波检测仪 | 一、功能要求： 1、可通过WIFI连接Internet，实现云检测 2、GSM定位，通过手机APP实现远程实时定位 3、电阻式触摸屏，防油防水，触控灵敏 4、可扩展B扫、C扫检测功能和TOFD检测功能 5、实时检索缺陷最高波，标定缺陷最大值，实显水平值L、深度值H、声程值S 6、直探头锻件探伤找准缺陷最高波自动换算，实时动态记录波形，存储、回放 7、通过包络波形，人工经验判断，曲面工件探伤，修正曲率换算 8、AVG/DAC曲线制作、厚工件远距离探伤实时补偿，避免漏检小缺陷 二、主要技术指标： ▲1、脉冲类型：负方波脉冲、发射脉冲电压：200V - 400V、脉冲前沿：<10 ns 2、脉冲宽度：50 ns-500ns连续可调、阻抗匹配：50Ω /500Ω可调 3、采样频率/位数：400MHz/10bits、采样深度：512、重复频率：15-1000Hz可调 4、检波方式：数字检波、衰减器精度：<+1dB/12dB、增益范围：0dB - 120dB 5、声速范围：300~20000 m/s、动态范围：≥30dB、信号带宽：0.5MHz - 25MHz 6、垂直线性误差：≤3%、水平线性误差：≤0.3%、分辨力：>36dB 7、采样频率/位数：400MHz/10bits；灵敏度余量：>60dB(深200mmΦ2平底孔) 8、波形显示方式：射频波，检波 (全波、负或正半波) 9、输出：WIFI，USB2.0，VGA 10、不低于显屏：5.7" 高亮真彩色640×480日光可读 LCD，最大A扫尺寸 115.2×86.4 mm、控制：前板密封键盘，飞梭，触摸屏 11、尺寸：不大于266×164×45 mm含电池、电源、电压：电池8.4V10Ah连续工作8小时（锂电池供电）、重量：约1.5kg含电池 三、配置要求： 硬件：HS700型数字式超声波探伤仪一台、探头线（Q9-Q9）二根； 电源适配器一个、HS7X系列座式充电器一个、电源线一根、锂电池两块；皮套一个、通讯线、仪器提箱一个、仪器使用说明书一本； 合格证一份、仪器装箱单一张、保修卡一张； 软件：通讯驱动软件一套、探伤软件（嵌入设备）、GSM定位手机软件。 | 1 | 4.8 | 4.8 |  | 容管中心 |
|  | 3-3 | 笔式电磁超声腐蚀检测仪 | 总体要求： （1）仪器为笔式外形和平板电脑组成，具有 A 扫描、B 扫描两种功能，具有测厚和探伤功能； 检测过程中不需要打磨工件表⾯面，不需要耦合剂； 仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可快速更换，探头和主机为螺纹链接； 接收增益范围：0-100dB;（5）、频率范围：3.5-5.5MHz，步进值为0.1MHz，在软件中可以快速选择。 2、最大提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：4mm，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层（油漆、清漆、搪瓷、塑料等）都可以作为操作间隙； ▲3、测量范围 2mm-60mm;4、测量精度 0.01mm;5、操作换能器和倾斜角度±25 度； 6、声波声速的调节范围 1000-99999m/s in 1m/s; 7 、供电：内置锂电池供电，连续工作时间≥5 小时，间隔工作时间不小于 24 小时； 三种测厚模式:全自动测量量模式，一键测量量，无需人为干预;半自动测量模式，一键切换;全手动测量模式，一键切换。 9、可检测工件的最小曲率范围：不大于9mm; 10、软件提供在专用平板电脑中，平板电脑和软件； 11、通讯接口：Micro USB、Mini USB 12、笔式主机尺寸：不大于163X39X32mm； 13、软件终身免费升级； 14、液晶显示屏日光下可见； 15、主机重量：≤600g ； 16、声波类型：剪切波（横波）； 17、励磁方式为永磁铁，Br 小于 13kGs; 18、波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节）； | 3 | 7.5 | 22.5 |  | 宁德1电锅1泉州1 |
|  | 3-4 | 多功能超声波硬度计 | ▲1、两种检测方法：动态反弹里氏测量方法和静态超声波维式测量方法 2、一机双用，可以用超声的方法测量比较薄、粗糙度比较好的试样，也可以用里氏方法测量比较粗糙的试样。用超声的方法弥补了里氏硬度计无法测量电镀层和硬度层试样的难题，也用里氏的方法弥补了超声波不好测量粗晶材料硬度的问题。 ▲3、超声波探头：直接检测出布、洛、维硬度值。 4、里氏探头：直接检测出里氏硬度计。 5、大屏幕显示当前测量值、累计测量值、最大值、最小值和平均值。 6、可同时存储不低于1000组测量数据，不低于20组校正数据供随时调用无须再浪费时间对同一材料反复进行校正。 7、拟购置仪器的主要技术参数： 1）测量范围：HV:50～1599;HRC:20～68; HB:76～650；HRB:41～105;HLD:170～960； 2）测量精度：HV:±3%HV;HRC:±1.5HRC;HB:±3%HB;HL: ±8HL 3）标尺分辨率：0.1HR,1HV,1HB,1HLD,0.1HS 4）持续工作时间：不低于10小时（不开背光灯） | 1 | 7.5 | 7.5 |  | 宁德分院 |
|  | 3-5 | 透涂层测厚仪 | 1、声速范围： 1000m/s-8000m/s 2、单晶软接触探头 ：2.25MHz 3、探测范围： 3-250mm 4、探头尺寸 ：13mm 5、分辨率： 0.05mm 6、精度 ：±0.05mm 7、可穿透最大涂层：30mm 8、显示：具有彩色LCD显示 9、电池：3节AA碱性电池或可充电的NiMH/NiCD电池 10、工作时间：使用碱性电池可连续工作不低于20小时 11、几何尺寸：不大于147mm ×90mm ×28mm 12、重量：不大于325g（包含电池） 13、运输箱：满足IP65.RoHS和WEEE规范 14、操作温度：-10度~50度 15、存储温度：-10度~60度 16、配置清单 1）测试试块：15mm试块，用于测试设备性能和适用性； 薄膜钥匙：用于拆卸薄膜固定环； 薄膜； 2）超声耦合剂：150ml； 3）主机； 4）薄膜油：15ml； 5）探头连接线； 6）操作手册； 7）螺丝刀：用于拆装电池； 8）探头（选配不同的探头）； 9）其它附件：标定证书和保修单。 | 10 | 2.2 | 22 |  | 泉州4电锅2莆田4 |
|  | 3-6 | 透涂层测厚仪 | 一、技术参数： 1.测量范围范围（取决于探头和被测材料）：测量范围0.6～508mm；隔漆厚度10mm，测量范围2～127mm 2. 测量分辨率：0.01mm / 0.1mm 3. 声速调节范围：1000～15000mm 4. 单位:公制英制转换 5. 校准：一点、两点校准（较零位、零位声速同时较）、自校。 6. 接受器:500K～12MHz（每3dB衰减），增益自适应（AGC） 7. 显示:高分辨率LCD64X128像素，屏宽53 X 27mm 8. 信号捕捉：4MHz / 20MHz 可调 9. 读值显示模式：显示位数5位 10.最后读数显示：未耦合将提示“无信号” 11.报警设置：最大值、最小值设限报警。（0.01～508mm） 特点：振动报警。红绿蓝三色灯提示厚度合格、可疑、超差 12. 电源：2节5#电池 13. 自动关机功能：从1到30分钟任意调节，或者选择“不自动关闭” 14. 语言：中英文 15. I / O连接器：双晶lemo 探头，带USB接口可通讯 16. 温度：工作时环境温度：—10～+50℃；储存时环境温度：—20～+60℃ 17. 重量：不大于230g（含电池) 18. 外形尺寸:≤127 ×32 ×76mm | 4 | 1.58 | 6.32 |  | 漳州分院 |
|  | 3-7 | 涂层测厚仪 | 一、功能特点： 1、采用了磁性和涡流两种测厚方法，即可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度； 2、可使用6种测头(F400、F1、F1/90°、F10、N1、CN02)； 3、具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）；4、 具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B)； 5、设有五个统计量：平均值（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测量次数（NO．）、标准偏差（S．DEV） 二、产品应用： 仪器是一种便携式测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。通过使用不同的测头，还可满足多种测量的需要。 三、技术参数： 1. 测头类型：F 2. 测量原理：磁感应 3. 测量范围：0-1500µm 4. 低限显示分辨力：0.1µm 5. 示值误差：±(1%H + 1) 6. 测量条件：最小曲率半径：1.5 mm 7. 最小面积直径：ф7 mm 8. 基体临界厚度：0.5 mm 9. 使用环境： 无强磁场环境 10. 温度：0～40℃ 11. 相对湿度：20%RH～90%RH 12. 统计功能：平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、 13. 测试次数：(NO.)、标准偏差(S.DEV) 14. 电源：锂电池1×3.7V 2200mAh 15. 外形尺寸：不大于203.4×92.1×52.1mm 16. 重量：约400g(主机) | 2 | 0.95 | 1.9 |  | 漳州分院 |
|  | 3-8 | 铁素体含量检测仪 | 一、功能要求 1、 仪器小巧、便携，实用。 2、 检测为无损测量，简便、快速、准确，适用于复杂的几何形状工件 3、 大而易读的液晶显示屏 4、 可显示最大值、最小值、平均值、标准偏差、测量参数及时间 5、 测量单位为WRC-FN 和Fe %，可互换 6、 五种显示语言（含中文） 7、 有上下限报警 8、 有RS232接口 二、测量原理 采用磁导原理，铁素体含量通过磁导率确定。主要性能参数通过在著名实验室里大量实验样件的基础上得到，并存储在仪器内。通过正确校准标准试块测量铁素体含量，测量的精度得到改进、提高。 三、技术参数指标 1、 测量范围：（0.1～80）%Fe，（0.1～110）WRCF-FN 2、 测量精度： (1) 0～5% Fe(或WRC-FN) 时，为0.1%Fe (WRC-FN) (2) ＞5Fe(或＞5WRC-FN) 时，为测量值的2% 3、 测量温度：5～40℃ 4、 最多可存储100组共10000个数据 5、 主机尺寸≤160×80×30mm 6、 主机重量≤230g 四、配置要求 1、主机FMP30、探头FGAB1.3Fe、标样STDFE/WAC一套（不少于4块）、电池9V、仪器箱、说明书及随机文件。 2、主机与探头组合系统应经计量单位检定合格。 | 1 | 6.5 | 6.5 |  | 泉州分院 |
|  | 3-9 | 安全阀测漏仪 | 1、探头探针灵敏度：-70db 2、最大放大倍数：20000倍 2、四档位：A档（200Hz） B档(800Hz) C档(1200Hz) D档（探针专用档位） | 2 | 1.5 | 3 |  | 泉州分院 |
|  | 3-10 | 高温腐蚀检测仪 | ▲1、测量范围： 碳钢、合金钢、铜、铝1.5~500mm； (2) 奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铸钢、钛合金1.5~200mm； 2、测量设备最高分辨力：0.01 mm； 3、平均模式分辨力：0.001 mm； 4、可检测工件材质：碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料； 5、主机具有脉冲电磁激发功能，可匹配脉冲式电磁超声探头。高温探头工作温度范围：-150～+800℃,其他温度可进行定制探头，最高温度1200℃； 6、最大提离距离：4mm；7.接收增益范围：52~90 dB；8.数据采集采样率：100 MSPS；9、工件表面：无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀； 10、无需耦合剂：检测时，工件表面无需涂抹耦合剂； 11、高温补偿：具备高温声速自动补偿修正功能； 12、高温报警：探头内置传感器，探头温度超过预定温度会自动报警； 13、液晶显示亮度：最高亮度800 cd/m2，日光下清晰可见，亮度可调节； ▲14、探头激磁方式：永磁体 、脉冲电磁铁； 15、超声工作模式：A-Scan；B-Scan； 16、三种测厚模式： (1) 全自动测量模式，一键测量，无需人为干预； (2) 半自动测量模式，一键切换； (3) 全手动测量模式，一键切换。 17、可检测工件的最小直径（曲率）：不大于9 mm； 18、供电：内置锂电池，工作时间不小于 10小时； 19、内部储存器：不低于16GB，可存储检测数据不低于400 000组； 20、外部存储器：U盘,可用于设备系统升级； 21、通讯接口：RS-485； 22、主机工作温度范围：-20~+50℃； 23、主机重量：不大于0.95 kg（含电池）； 24、主机外形尺寸：不大于长220mm×宽130mm×厚43mm（不含手绑带）； 25、可匹配探头：（-150~800℃）高温通用探头；B扫描探头；（-150~800℃）铁磁性材料高温专用探头，（-150~800℃）高温通用小探头，脉冲电磁式探头。 26、探头线：4芯Lemo 0B，长度1.5米、5米、10米、15米； 27、电磁超声仪器专利技术：ZL 200910073194.7，需厂家提供证明文件； 28、电磁超声探头专利技术：ZL 200910073199.X，需厂家提供证明文件； 29、软件终身免费升级。 30、配置：包含主机1台、高温通用探头A（-150~800℃）1个、铁磁性材料高温专用探头B（-150~800℃）1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、探头短手柄1个、探头长手柄1个、探头连接线1.5米1根、充电器1个、U盘1个、主机保护套1个、仪器箱1个，专用软件1套，探头保护环一个。 | 1 | 7 | 7 |  | 龙岩分院 |
|  | 3-11 | 超声波探伤试块 | 满足NB/T47013.3-2015要求（共3块） 1号（板材厚度t＞20～40mm）1块 3号（板材厚度t＞60～100mm）1块 6号（板材厚度t＞200～250mm）1块 | 1 | 3 | 3 |  | 南平分院 |
|  |  |  | 满足NB/T47013.3-2015要求（共11块） 1号（规格25/2）1块 4号（规格50/2）1块 7号（规格75/2）1块 10号（规格100/2）1块 13号（规格125/2）1块 16号（规格150/2）1块 19号（规格200/2）1块 22号（规格250/2）1块 25号（规格300/2）1块 28号（规格400/2）1块 31号（规格500/2）1块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满足NB/T47013.3-2015要求（共1块） 1号（孔径φ2 ）1块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满足NB/T47013.3-2015要求（共2块） RB-L-1（工件厚度≥6～20mm）1块 RB-L-2（工件厚度＞20～50mm）1块 |  |  |  |  |  |
|  | 3-12 | 超声波探伤试块 | 小径管超声波探伤试块，1套4块，满足国家标准NB/T 47013-2015的要求。 | 1 | 0.64 | 0.64 |  | 三明分院 |
|  | 3-13 | 超声波测厚仪 | 1、双晶探头测量模式：从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔； 2、厚度范围：0.080mm～635 mm取决于材料、探头类型、表面条件和温度； 3、材料声速范围：0.508 mm/μs～18.699 mm/μs； 4、分辨率(可选择)：低：0.1 mm，标准：0.01 mm； 5、探头频率范围：2.25 MHz～10 MHz(–3 dB)； 6、准确度±(1%H+0.1)mm； 7、操作温度范围 ：-10°C～50°C(14 °F～ 122 °F)； 8、键盘：密封、以色彩区分功能的键盘，带有触感及声音反馈； 9、机壳：防撞击、防水、装有密封垫的机壳，机壳上的接口密封。设计符合IP65； 10、电池工作时间：电池供电时间一般为150小时；如使用背光，可连续供电30个小时； 11、仪器加配D7910探头及探头线。 | 18 | 1 | 18 |  | 容管2石化3一部8电锅2南平2三明1 |
|  | 3-14 | 超声波测厚仪 | 1.测量范围范围（取决于探头和被测材料）：测量范围0.6～508mm； 隔漆厚度10mm，测量范围2～127mm 2. 测量分辨率：0.01mm / 0.1mm 3. 声速调节范围：1000～15000mm 4. 单位:公制英制转换 5. 校准：一点、两点校准（较零位、零位声速同时较）、自校。 6. 接受器:500K～12MHz（每3dB衰减），增益自适应（AGC） 7. 显示:高分辨率LCD64X128像素，屏宽53 X 27mm 8. 信号捕捉：4MHz / 20MHz 可调 9. 读值显示模式：显示位数5位 10.最后读数显示：未耦合将提示“无信号” 11.报警设置：最大值、最小值设限报警。（0.01～508mm） 特点：振动报警。红绿蓝三色灯提示厚度合格、可疑、超差 12. 电源：2节5#电池 13. 自动关机功能：从1到30分钟任意调节，或者选择“不自动关闭” 14. 语言：中英文 15. I / O连接器：双晶lemo 探头，带USB接口可通讯 16. 温度：工作时环境温度：—10～+50℃；储存时环境温度：—20～+60℃ 17. 重量：≤230g（含电池) 18. 外形尺寸:≤127 ×32 ×76mm | 2 | 1.58 | 3.16 |  | 石化中心 |
|  | 3-15 | 里氏硬度计 | 1、测试范围：200-900HL，32-940HV,30-670HB,4-100HRB,20-68HRC,32.5-99HSD。 2、硬度种类：HL，HV，HB，HRB，HRC，HSD。 3、极限抗拉强度：Kgf/mm2（38-267Kgf/mm2）。 4、精度：+/-4HL或0.5%（在800HL范围，取5个测试点的平均值）。 5、测试方向：任意。 6、被测材料：低碳钢、高合金钢、不锈钢、轴承钢、灰铸铁、球墨铸铁、铝合金、黄铜、青铜、铜。 7、温度：工作温度：-10℃～40℃存储温度：-20℃～50℃。 8、电源：仪器为2支3V锂电池CR2330打印机为锂充电电池。 9、电池寿命：硬度计连续工作不低于40小时，打印机可打印6000行以上。 10、数据存储：可自动记录不低于500个测试结果。 11、里氏硬度计、硬度块均需要送计量单位检定。配硬度计用纽扣电池20个。 | 7 | 1.2 | 8.4 |  | 容管2电锅2莆田2石化1 |
|  | 3-16 | 光谱仪 | ▲1、激发源：4W X射线管，最大管电压35kV；管电流可达200µA。 ▲2、 靶材：Au靶； 3、探测器：高性能，高精度，高灵敏度硅半导体探测器； 4、冷却系统：采用了Peltier恒温冷却系统； 5、元素分析范围: 包括至少Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Cd等23种元素。可分析合金类6型： 铁合金系列：不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具刚；2. 镍基合金系列：镍合金、镍/钴超合金；3.钴基合金系列： 4. 钛基合金系列； 5. 铜基系列：青铜、黄铜、铜镍合金；6. 高温合金：钼钨合金；7. 铝合金；8． 混杂合金系列； 合金库：标准库中有535种标准合金牌号，能分析的合金高达万种，能同时分析的合金835种，用户可自定义300种合金牌号； 6、显示器：整机一体化设计，32比特彩色QVGA分辨率， BlanView® 透射背光触摸屏，带LED背光；57×73mm； 7、可视性：显示器无LCD高原反应，室內低光源与强光环境下也能有优异可视性，能耗低； 8、数据存储：SD卡，可存储75,000组以上数据与光谱，可按日期查看测试结果。 9、数据显示：百分比(%)显示元素含量，元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示；仪器在测试过程中同步动态显示化学成份。 10、数据输出：文件可采用EXCEL, PDF格式输出；数据传输：USB电缆 11、配置内置的气压计，可以根据不同的气压调整，用户在不同的海拔高度测试，无需再次校准.(须评标现场提供样机演示）； 12、仪器具有很好的平衡性，在测试时能立于工作台上。仪器可点触控制测试开始，测试过程无需长扣扳；（须评标现场提供样机演示） ▲13、仪器应具有电容保护功能，支持不关闭仪器的情况下更换电池，插接站可同时充两块电池，电池上可直接查看余量。（须评标现场提供样机演示） 14、电源：两块原装大容量可充电锂电池，可持续工作时间大于12小时；电池充电器110V-220V/AC，50/60Hz。 15、采用非商业级的windows专业操作系统，数据可与windows操作系统等电脑相互兼容 注：各投标人按纸质投标文件签到的顺序进行演示，招标代理公司只提供220V的接地电源，完成演示所需的设备由投标人自备。 | 1 | 22 | 22 |  | 福州一部 |
|  | 3-17 | 小径管双晶探头 | 1、频率：5.0MHz 2、连接器：90° 3、直径：5.1mm 4、范围：1.0~19.00mm 5、温度范围：0~150℃ 6、线缆：LCLPD-78-5 | 2 | 0.56 | 1.12 |  | 福州一部 |
|  | 3-18 | 单通道TOFD扫查器1个 | 适用于omniscan Mx接口 | 1组 | 16 | 16 |  | 电锅中心 |
|  |  | 配套相控阵加持2个 | 适用于HST-Lite扫查器安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOFD探头2个 | 5MHZ，φ6mm |  |  |  |  |  |
|  |  | TOFD探头2个 | 10MHZ，φ3mm |  |  |  |  |  |
|  |  | TOFD探头线4个 | 5 m长，C543探头与转换器接口 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOFD探头楔块2个 | 60度TOFD楔块，带注水孔,配合C543使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | TOFD探头楔块2个 | 70度TOFD楔块，带注水孔,配合C563使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 相控阵探头2个 | 5MHz,16晶片,适用于omniscan Mx接口。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 相控阵探头楔块2个 | 适用于5L16-A10相控阵探头 |  |  |  |  |  |
|  |  | 相控阵探头楔块2个 | 适用于5L16-A10相控阵探头 |  |  |  |  |  |
|  | 3-19 | 便携式布式硬度计（含测量系统） | 试验力 ：1580kg 试验力误差 ：<0.5% 压头：直径7.26mm钢质球面压头，测试100-350HB 直径4.0mm硬度合金球面压头，测试350-650HB 精 度：符合标准GB/T 231、ISO6506、ASTM E10 开 口 尺 寸：高×深=150 mm×100 mm 仪 器 重 量：锤击式≤0.8kg 便携式≤4.2kg 总 重≤11.6kg 含测量系统 | 2 | 3 | 6 |  | 电锅中心 |
|  | 3-20 | 磁力式数显布式硬度计（含测量系统） | 试验力：187.5 kgf 试验力误差：≤±1%，符合GB/T 231.2、ASTM E10、ISO 6506.2 压头：2.5 mm球 测试范围：100~650 HBW 示值误差：符合GB/T 231.2、ASTM E10、ISO 6506.2 示值重复性：符合GB/T 231.2、ASTM E10、ISO 6506.2 使用温度：5~45℃ 外型尺寸约：245 ×105 ×238 mm（长×宽×高） 重量：≤5.1 kg 测试表面 平面：面积≥195 mm×60 mm 厚度≥5 mm 圆柱面 ： 直径≥60 mm 长度≥200 mm 厚度≥8 mm 含测量系统 | 2 | 6.5 | 13 |  | 电锅中心 |
| 4 | 4-1 | 钠度计 | 一、设备描述：主要用于测量水溶液中钠离子含量，特别适合对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质检测，也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门，测定天然水、工业用水中的钠离子浓度。 二、设备特点：先进的32位嵌入式单片机技术、贴片工艺及一体化设计；增强型塑料防水型外壳，全胶膜覆盖式微动按键；多参数同时显示，内容丰富，易于理解；高智能的测量、校准自动判稳功能；微处理器智能化设计； 自动或手动温度补偿；多种校准方式可供选择 三、技术指标： 1、电子单元部分 显示：192x64点阵液晶，可选择显示中文或英文 量程：(0.00~9.36)pNa，0.01μg/L~23.0g/L 分辨力：0.01pNa，0.01μg/L、 电子单元误差：±0.01pNa或±1个字符 电子单元稳定性：±0.01pNa/4h 电器输入抗阻：≥1x1012Ω 温度测量范围：(0.0~99.9)℃ 测温精度：±0.5℃ 测温分辨力：0.1℃ 2、整机 量程：(1.00~8.00)pNa，0.23μg/L~2.30g/L 仪表示值误差：±0.03pNa或±5μg/L，取大值 响应时间：不大于(T90)2min (25℃) 温度传感器：Pt1000 温度测量范围：(0.00~99.9)℃ 测温精度：±0.5℃ 温度分辨力：0.1℃ 温度补偿范围：(0.1~60.0)℃(手动或自动) 水样温度：(5~60)℃ 环境温度：(5~45)℃ 相对温度：≤90%(无冷凝) 储运温度：(-20~55)℃(不含电极，电极要高于0℃) 供电电源：AC(100~240)V，频率(50~60)Hz 功率：3W 外形尺寸约：不大于270mm x 200mm x 65mm (长×宽×高) 重量≤2kg | 1 | 1 | 1 | 58.4 | 龙岩分院 |
|  | 4-2 | 密封颚式破碎机 | 1、该机是复杂摆颚式破碎机，出料粒度由调节装置调节出料口的宽度。 2、整机全密封设计，结构合理，性能可靠，调节方便，运转平稳，振动小，噪音低。 3、高锰钢颚板，可破碎煤炭、焦炭、煤矸石、铁矿石等中等硬度的物料 技术参数: 1、给 料 口：100×60mm 2、给料粒度：≤60mm 3、出料粒度： ＜3-13mm（可调） 4、生 产 率：200-500kg/h 5、质 量：1不大于60kg 6、电机功率：1.5kw 7、电源电压：三相380V 8、适应水分：≤12% 9、外形尺寸不大于850×630×730mm | 2 | 3 | 6 |  | 龙岩1泉州1 |
|  | 4-3 | 真空计 | 主要技术参数： 显示单位：Torr(乇)或mbar(毫巴) 可选 测量范围：0.001 to 20mbar（0.001 to 20Torr） 分 辨 率：0.001（小于1Torr）；0.01（大于1Torr） 档 位：2档、开关切换 配套规管：DV-6热偶规管0.001 to 1.3mbar（0.001 to 1Torr） DV-4热偶规管0.01 to 20mbar(0.01 to 20Torr) Hastings校准热偶规管 工作环境： -20 to 50°C 工作电源：9VDC电池(11mA @ 9 VDC Battery) 符合标准；CE(EN61326:1997，A1:1998，A2:2001，A3:2003) 外形尺寸：不大于150x80x30mm 重 量：不大于0.8Kg 标准配置：主机、9V电池、标准八位接头、校准规管、操作手册及相关资料 | 6 | 1.1 | 6.6 |  | 南平2漳州2莆田2 |
|  | 4-4 | 真空计 | 1、测量范围：ZJ-51 （0.1～300）Pa；ZJ-54D （0.1～2000）Pa；DV-4 (1.3～3000）Pa；DV-6 （0.13～133）Pa。 2、测量精度：≤±30% 3、显示分辨率：0.001Pa 4、工作电流：30～170mA 5、电源供电：3.7V锂电池 1800 mA /h 6、仪器净重：≤0.4 kg | 2 | 0.88 | 1.76 |  | 漳州分院 |
|  | 4-5 | 多功能环境测量仪 | 电源要求： 9V电池（内含） 低电量指示： 显示屏显示 显示屏： 4位半数字背光LCD 响应时间： 2／秒（大约值） 工作温度： -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 存放温度： -10 ~ 50°C(14 ~ 122°F) 量程／分辨率／精度 温度： -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 0.1°C (0.1°F) ±-1.5°C (±2.7°F) 相对湿度： 20 ~ 80% RH 0.1% RH ±3% RH @ 750ºF； < 20% RH和 > 80% RH 0.1% RH ±5% RH @ 75ºF 声级： 30 dB ~ 130 dB 0.1 dB ±1.5 dB 光照度： 0 ~ 2000 Lux 1 Lux±5% rdg +10，2001 Lux ~ 20,000 Lux 10 Lux±5% rdg +10，20,001 Lux ~ 50,000 Lux 100 Lux±5% rdg +10 气流： 1.6 ~ 65.7 ft/s 0.1 ft/s ±3% rdg+10，0.5 ~ 20 m/s 0.1 m/s±3% rdg+10，0.9 ~ 38.9 knots 0.1 knots±3% rdg +10，1.8 ~ 72 km/h 0.1 km/h±3% rdg +10 风量： 0 ~ 999,900 CFM 0.1 ~ 100 CFM±3% rdg +10；0 ~ 999,900 CMM 0.1 ~ 1000 CMM±3% rdg +10 | 3 | 0.4 | 1.2 |  | 容管中心 |
|  | 4-6 | 数字毫欧表 | 量程（自动选择）：1.999, 19.99, 199.9欧姆 增量：0.001, 0.01, 0.1欧姆 精度：±0.1% 零位偏移量：±0.001欧姆 | 2 | 0.42 | 0.84 |  | 容管中心 |
|  | 4-7 | 纯水超纯水一体机 | 技术指标 1.1系统由自来水进水，同时生产纯水和符合ASTM I级水的超纯水 1.2纯水产水水质 1.2.1进水:自来水 1.2.2离子去除率 98% 1.2.3微生物＜1cfu/1000ml 1.2.4颗粒物＜1/ml ▲1.2.5制水速度：8 L/h 1.3超纯水产水水质： 1.3.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃ ▲1.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb ▲1.3.3微生物＜1cfu/1000ml 1.3.4颗粒物＜1/ml 1.3.5内毒素<0.001EU/ml（选配同品牌终端超滤器） 1.3.6 RNase<1pg/ml, DNase<5pg/ml（选配同品牌终端超滤器） 1.3.7流速：1L/min 1.3具有定量取水功能，范围50ml-5L，50ml步进，并可设定常用定量取水体积 1.4彩色触摸显示屏（可带手套操作），中文等多语言操作系统 1.5 可监测全部耗材寿命，并具有全中文更换流程说明 1.6 内置185/254nm双波长紫外灯 1.7内置储水箱，应用抛弃型储水技术，终身无需清洗，减少维护成本，使用低溶出的生物安全性材料，符合USP87、88、661，ISO 10993标准。容积5L。 1.8采用大容量纯化柱，离子交换树脂填量不少于1升。反渗透柱及超纯化柱分体设计，可单独更换 1.9配置终端过滤器，0.45+0.2um双层聚醚砜膜，过滤面积不少于150cm2，使用寿命长 1.10可选配终端超滤器CellPlus，独立无菌包装，去除内毒素、热原、DNase、RNase及颗粒物等 1.11配置mini USB接口 1.12 具有密码保护功能 1.13产成水符合或超过ASTM，NCCLS，ISO或 USP 的要求。 1.14 整机尺寸不大于（宽 x 高 x 深）≤280 x 509 x 531cm（作为验收的指标之一） 2.系统配置 2.1 主机（内置5L水箱）×1； 2.2 自来水前处理装置×1； 2.3 反渗透柱×1； 2.4 5L抛弃型储水容器（带单向阀）×1； 2.5 超纯化柱×1； 2.6 终端过滤器×1 | 1 | 6 | 6 |  | 漳州分院 |
|  | 4-8 | 超声波清洗机 | 一、系统配置： 超声波清洗机主机一台，专用托盘和槽盖各一个 二、具体技术要求： 1、适用于溶剂脱气、溶解，玻璃器皿清洗 2、数字化操作界面，非常直观 3、浴槽容积：22L 4、内部尺寸：≥500x300x150（LxWxHmm） 5、有效功率：500 W 6、可调节超声波强度：40~100%，应用效果更明显 7、加热功率：650W 8、温度范围：20~80℃ 9、工作频率：40/59 Khz 10、定时功能：1~199min 11、外壳及內槽材质：316L不锈钢 12、排水口：有 13、主机质保2年 | 1 | 2.5 | 2.5 |  | 漳州分院 |
|  | 4-9 | 马弗炉（电气炉） | 技术参数 1、使用温度范围：100℃—1150℃；最高温度到达时间：约60分钟； 2、控温精度：1℃； 3、温度调节精度：±2℃（at 1150℃）； 4、程序运行：6种模式30段X1、15段X2、10段X3； 5、外装材料：冷轧钢板、表面耐药品涂装； 6、炉体材料：陶瓷纤维； 7、传感器：双层R型热电偶； 8、加热器：铁铬铝合金加热器； 9、加热功率：1.0KW； 10、冷却风扇：轴流风扇，提高工作效率；空气夹套式换气冷却； 11、温度控制方式：微电脑3段高、中、低温区分段PID控制，温度过冲小； 12、温度设定/显示：数码； 13、运行功能：定值运行、程序控制运行、数码设定、自动开始、自动停止、快速停止； 14、附加功能：温度偏差修正功能、停电补偿功能、键锁定功能； 15、定时：1分-99小时59分或999小时50分钟 ； 16、安全装置：故障自我诊断功能、过电流保护、漏电保护开关、过温防止器、键锁定功能； 17、内部尺寸（WDH）：不低于100mm*150mm*100mm； 18、内容积： 1.5L； 19、电源规格：AC220V 50/60Hz ； 20、附属品：排气口帽一个； 21、重量：约24kg； | 1 | 2.9 | 2.9 |  | 漳州分院 |
|  | 4-10 | 烟气分析仪 | 1、差压 测量范围:±10000 Pa 测量精度:±0.3 Pa (0 ~ 9.99 Pa) 加±1数位 ±3 %测量值 (10 ~ 10000 Pa) 加±1数位 2、O₂测量 测量范围:0 ~ 21 Vol.% 测量精度:±0.2 Vol.% 分辨率:0.1 Vol.% 相应时间:< 20 s 3、CO (H₂补偿) 测量范围:0 ~ 8000 ppm ▲测量精度:±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 8000 ppm) 分辨率:1 ppm 相应时间:< 60 s 4、CO low (H₂补偿) 测量范围:0 ~ 500 ppm 测量精度:±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (40 ~ 500 ppm) 分辨率:0.1 ppm 相应时间:< 40 s 5、CO (H₂补偿)，testo 320-2 LL自动稀释 量程:0 ~ 30000 ppm 精度:±100 ppm (0 ~ 1000 ppm) ±10 %测量值 (1001 ~ 30000 ppm) 分辨率:1 ppm 6、NO测量 测量范围:0 ~ 3000 ppm ▲测量精度:±5 ppm (0 ~ 100 ppm) ±5 %测量值 (101 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 3000 ppm) 分辨率:1 ppm 相应时间:< 30 s 7、NO low 测量 测量范围:0 ~ 300 ppm 测量精度:±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (40 ~ 300 ppm) 分辨率:0.1 ppm 相应时间:< 30 s 8、抽力测量 测量范围:-9.99 ~ +40 hPa 测量精度:±0.02 hPa 或 ±5 %测量值 (-0.50 ~ +0.60 hPa) ±0.03 hPa (+0.61 ~ +3.00 hPa) ±1.5 %测量值 (+3.01 ~ +40.00 hPa) 分辨率:0.01 hPa 9、温度 测量范围:-40 ~ +1200 °C 测量精度:±0.5 °C (0 ~ +100.0 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) 分辨率:0.1 °C (-40 ~ +999.9 °C) 1 °C (> +1000 °C) 10、有效性测定 测量范围:0 ~ 120 % 分辨率:0.1 % 11、烟气损失 测量范围:0 ~ 99.9 % 分辨率:0.1 % 12、CO₂测量(通过O₂计算) 测量范围:0 ~ CO₂ max (显示范围) 测量精度:±0.2 Vol.% 分辨率:0.1 Vol.% 相应时间:< 40 s 13、风速 测量范围:0.15 ~ 3 m/s 分辨率：0.1 m/s 14、压力测量 测量范围：0 ~ +300 hPa 测量精度:±0.5 hPa (0.0 ~ 50.0 hPa) ±1 %测量值 (50.1 ~ 100.0 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) 分辨率:0.1 hPa 15、CO测量(无H₂补偿) 测量范围:0 ~ 4000 ppm 测量精度:±20 ppm (0 ~ 400 ppm) ±5 %测量值 (401 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 4000 ppm) 分辨率:1 ppm 相应时间:< 60 s 16、CO环境测量 测量范围:0 ~ 500 ppm 测量精度:±5 ppm (0 ~ 100 ppm) ±5 %测量值 (> 100 ppm) 分辨率:1 ppm 相应时间:约 35 s 17、CO₂环境测量 测量范围:0 ~ 1 Vol.% 0 ~ 10000 ppm 测量精度:±50 ppm 或 ±2 %测量值 (0 ~ 5000 ppm) ±100 ppm 或 ±3 %测量值 (5001 ~ 10000 ppm) 相应时间:约 35 s 18、可燃气体泄露 测量范围:0 ~ 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; 显示范围 测量精度:报警信号光学显示(LED); 蜂鸣器声音报警 相应时间:< 2 s 19、带温度补偿的精密压力探头 测量范围:-40 ~ +1200 °C 最高值 (取决于探头) 测量精度:±0.5 °C (-40 ~ 100 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) 另加探头精度 分辨率:0.1 °C 20、技术参数 直径:270 x 90 x 65 mm 操作温度:-5 ~ +45 °C 显示屏尺寸:240 x 320 像素 显示屏特性:彩色图形显示 电源:充电电池组3.7 V / 2.6 Ah; 电源6 V / 1.2 A 最大内存:500,000 个读数 存放温度:-20 ~ +50 °C 重量: 不大于600 g (不含电池) | 1 | 3 | 3 |  | 漳州分院 |
|  | 4-11 | 烟气分析仪 | 1、差压 测量范围：-200 ~ 200 hPa 测量精度：±0.5 hPa (-49.9 ~ 49.9 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) 分辨率：0.1 hPa 2、绝压 测量范围：+600 ~ +1150 hPa 测量精度：±10 hPa 分辨率：1 hPa 3、O₂测量 测量范围：0 ~ 25 Vol.% ▲测量精度：±0.2 Vol.% 分辨率：0.01 Vol.% 相应时间：< 20 s 4、CO (H₂补偿) 测量范围：0 ~ 10000 ppm ▲测量精度：±10 ppm 或 ±10 %测量值 (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm 或 ±5 %测量值 (201 ~ 2000 ppm) ±10 %测量值 (2001 ~ 10000 ppm) 分辨率：1 ppm 相应时间< 40 s 5、CO low (H₂补偿) 测量范围：0 ~ 500 ppm 测量精度：±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) 数据取自20℃环境温度。额外的温度系数0.25%测量值/K 分辨率：0.1 ppm 相应时间：< 40 s 6、NO测量 测量范围：0 ~ 4000 ppm ▲测量精度：±5 ppm (0 ~ 99 ppm) ±5 %测量值 (100 ~ 1999 ppm) ±10 %测量值 (2000 ~ 4000 ppm) 分辨率：1 ppm 相应时间：< 30 s 7、NO low 测量 测量范围：0 ~ 300 ppm 测量精度:±2 ppm (0 ~ 39.9 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) 分辨率:0.1 ppm: 相应时间:< 30 s 8、NO₂测量 测量范围：0 ~ 500 ppm 测量精度：±10 ppm (0 ~ 199 ppm) ±5 %测量值 (其余量程) 分辨率：0.1 ppm 相应时间:< 40 s 9、SO₂测量 测量范围：0 ~ 5000 ppm 测量精度：±10 ppm (0 ~ 99 ppm) ±10 %测量值 (其余量程) 分辨率：1 ppm 相应时间：< 40 s 10、抽力测量 测量范围：-40 ~ +40 hPa 测量精度：±0.03 hPa (-2.99 ~ +2.99 hPa) ±1.5 %测量值 (其余量程) 分辨率：0.01 hPa 11、温度 测量范围：-40 ~ +1200 °C 测量精度：±0.5 °C (0 ~ +99 °C) ±0.5 %测量值 (其余量程) 分辨率：0.1 °C 12、有效性测定 测量范围：0 ~ 120 % 分辨率：0.1 % 13、烟气损失 测量范围：0 ~ 99.9 % 分辨率：0.1 % 14、烟气露点计算 测量范围：0 ~ 99.9 °Ctd 分辨率：0.1 °Ctd 15、CO₂测量(通过O₂计算) 测量范围：0 ~ CO₂ max 测量精度：±0.2 Vol.% 分辨率：0.1 Vol.% 相应时间：< 40 s 16、技术参数 直径：不大于283 x 103 x 65 mm 操作温度：-5 ~ +50 °C 外壳：TPE PC 防护等级:IP40 显示屏尺寸: 不低于160 x 240 像素 显示屏特性:图形显示 电源:可充电电池组 3.7 V / 2.4 Ah; 电源 6.3 V / 2 A 最大烟气负压:-200 mbar 最大烟气正压:50 mbar 用户自定义燃料:10种用户自定义燃料，含标气 软管长度:最长至7.8 m (通过连接延长软管) 泵流量:0,6 l/min (恒定控制) 最大内存:100个文件夹 每个文件夹:最多容纳10个测量点 每个地址:最多容纳200组数据 其他:最多容纳的数据总数取决于文件夹或测量点的数量 存放温度:-20 ~ +50 °C 重量: 不大于960 g | 5 | 3.6 | 18 |  | 漳州1莆田2南平2 |
|  | 4-12 | 可见分光光度计 | 波长范围：320-1100nm 光谱带宽：2nm 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：≤0.2nm 光度准确度：±0.2%T （0—100%T） ±0.002Abs（0—0.5Abs） ±0.004Abs（0.5—1.0Abs） 光度重复性：≤0.1%T（0—100%T） 0.001Abs（0—0.5Abs） 0.002Abs（0.5—1.0Abs） 杂散光： ≤0.05%T@360nm 基线漂移：±0.001A/h（500nm处） 基线平直度：±0.001A 噪声水平：±0.0005A（500nm处） 光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 数据输出：USB接口 打印输出：并行口 显示系统：128*64位大屏幕LCD 光源：长寿命钨灯 检测器：硅光二极管 外形尺寸：不大于460*380*180mm 电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz 重量：不大于18kg 拟购置仪器的主要技术参数： 波长范围：320-1100nm 光谱带宽：2nm 波长准确度：±0.5nm 波长重复性：≤0.2nm 光度准确度：±0.2%T （0—100%T） 光度重复性：≤0.1%T（0—100%T） 杂散光：≤0.05%T | 1 | 1.48 | 1.48 |  | 莆田分院 |
|  | 4-13 | 表面温度计 | 一、产品描述：testo 925 单通道热电偶测温仪适用于各种暖通空调，制冷以及卫浴系统行业的应用。testo 925 单通道热电偶测温仪可连接外置K型热电偶温度探头，快速响应，量程-50 ~ +1000 °C (具体量程范围取决于所选择的探头)。 二、技术参数： 测量范围：-50 ~ +1000 °C 测量精度：±(0.5 °C + 0.3 %测量值) (-40 ~ +900 °C)，±(0.7 °C + 0.5 %测量值) (其余量程) 分辨率：0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C)，1 °C (其余量程) 直径：182 x 65 x 40 mm 操作温度：-20 ~ +50 °C 外壳：ABS 通道数量：1-通道 电池类型：9 V电池 电池寿命：200h (连接探头,背光灯关闭); 68h (连接探头,背光灯开启) 存放温度：-40 ~ +70 °C 重量≤171 g | 4 | 0.28 | 1.12 |  | 莆田分院 |
|  | 4-14 | 充电式金相磨抛机 | 1.1 USPEAK908超轻无绳抛磨机，锂电池驱动，现场打磨无需任何外接电源、可持续工作10小时。转速5000-30000RPM，带调速刻度； 1.2 90°转换手柄，设备既可以水平方向打磨，又可以垂直方向打磨； 1.3锂电池，12V、18Wh、1.5Ah自带电池容量显示； 1.4充电器，输出电压3.6v-12v； 1.5金相耗材: 预磨轮Φ22、精磨轮Φ22、抛光轮Φ22； 1.6金刚石研磨膏：W2.5； 2.1仪器配置: 充电式磨抛机1台；充电器1个；锂电池1个；转换手柄1个；Φ22预磨轮20个；Φ22精磨轮20个；Φ22抛光轮20个；金刚石研磨膏5个。 | 1 | 1 | 1 |  | 三明分院 |
|  | 4-15 | 全量程电子分析天平 | ▲1.1量程：120g； ▲1.2可读性：0.01 mg； 1.3重复性：0.02/0.04mg ¦ 60/120g； 1.4线性：0.1mg； 1.5全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性； 1.6 MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； 1.7具有数据中断功能，当检测到以下不确定称重结果时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输：称重结果低于USP最小称量量限制/天平不水平/天平未校准时； 1.8具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； 1.9 SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性； 1.10具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； 1.11机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 1.12完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底； 1.13密码保护功能，防止数据被篡改。 | 1 | 5 | 5 |  | 三明分院 |
| 5 | 5-1 | 埋地管道防腐层检测仪 | 一、技术参数 1、发射机: ①输出信号:多种可选频率的电流信号 ②输出方式:直连方式输出，自动抗阻匹配 ③输出功率:最大150W ④输出频率:单频、双频、三频信号 ⑤输出电流:三频输出：3A 2、接收机 ▲①显示屏: TFT真彩液晶彩屏；彩屏显示：电流强度，电流方向，埋深，电距，电流曲线，跨步电压曲线，缺陷点方向，信号强度%，导向指针，管线左右方向，接收模式，扬声器音量，电池电量等 ②探测范围:0~20m ▲③测量精度:定位和测深≤±2.5%深度；电流测量≤±2.5%；缺陷点定位≤±5cm（无干扰状况） ④电源：可充电锂电池；可更换碱性电池 二、配置要求：DM发射机、DM接收机、A字架及连接线2条、接地棒、信号输出线、交流电源线、直流电源线、USB数据线、无线蓝牙卫星定位接收器、PC版防腐层评估软件、便携式软件处理终端、埋地钢质管道防腐层检测数据处理系统、加密狗、接收机底座、接收机碱性电池盒、仪器包、配件包、中文使用说明书、软件操作手册、发射机便携高能充电锂电池。 | 2 | 12.2 | 24.4 | 211.9 | 容管中心 |
|  | 5-2 | 管道燃气泄漏检测仪 | 电源：7.4V锂电池组； 检测范围：0-100PPM、0-10000PPM两个量程； 报警设定值：50PPM（开始连续音报警）； 响应速度：约7秒（90%应答）； 报警表示：（气体检测）以气体浓度数字显示显示。如超过报警设定值，蜂鸣器报警（从断续音到连续音）； 工作时间：约16小时； 使用温度范围：-10～40°C； 最小分辩率：5PPM； 适用于城市燃气（主要成分为甲烷）； 保存温度：-10°C～+50°。 配过滤片20个。 | 2 | 1.2 | 2.4 |  | 容管中心 |
|  | 5-3 | 燃气管网综合检测仪 | 1、技术参数： 1.1检测气体：天然气，液化石油气，城市煤气（可选） 1.2传感器：半导体传感器（用于PPM量程）、热传导传感器（用于VOL量程） 1.3灵敏度：1PPM 1.4响应时间：＜1S 1.5量程：泄露检测PPM；浓度测量%VOL 1.6量程转换：自动转换：浓度超过990PPM，PPM量程自动转换成VOL量程 1.7报警：指示灯报警，声音报警 1.8检测模式：中文和图标显示、每一步操作中文提醒功能 1.9检测记录：检测过程中自动记录实时数据、存储的数据可通过数据线和软件下载PC机 1.10吸泵：内置强力吸泵，根据使用环境、吸泵流量自动调节 1.11吸泵流量：50L/H 1.12内置过滤器：内置灰尘、水分多重过滤保护 1.13电源供电：4节AA电池，可充电或不可充电均可，满足野外和全天候使用 1.14工作时间：大于8小时 1.15充电器：随机专用充电器 1.16充电时间：不大于5小时 1.17充电模式：无需看护，电量充满后、主机自动切断电源 ▲1.18内置乙烷分析模块，乙烷分析仪模块用来区分澡气和天然气，用于判断是天然气泄漏还是沼气干扰 1.19可选择安装氧气传感器，用于气体置换和检测阀门井等密闭空间氧气含量 2、配置要求：VT460主机（内置乙烷分析仪）+手持式探头+鹅颈探头+连接胶管+HS数据线+充电器+仪器套+仪器背带+螺丝刀+防水防震仪器箱 | 1 | 8.5 | 8.5 |  | 容管中心 |
|  | 5-4 | 多功能非金属管道探测仪 | 1、技术参数 1.1在不开挖地面情况下，可以快速探测到PE、PVC或金属等任何材质管道内输送的燃气介质，找到埋地燃气管道具体位置、走向、大致管径及埋深；协助找到偷盗燃气的隐藏支管；也可探测到城市地下其它埋地PE管道；通过复测，避免第三方施工对城市埋地PE管道损坏并能更加确认燃气管道正确位置和埋深；设备还能辅助燃气公司区分钢管和PE管； ▲1.2 探测原理：采用静电力原理； ▲1.3 可以根据管道的介质（燃气）探测管线埋深、走向并能测量出管道的大致直径，也可无须根据管道内介质探测埋地PE材质管道，双重手段确定燃气管道位置； ▲1.4 无源追踪探测，无需管道有示踪线，也无需连接管道或做其他前期处理工作，不受地形限制，后期无需数据分析，探测结果直观； 1.5 只需单人操作，设备自动校准（开机预热5分钟即可工作，设备自动识别管道周边环境，排除周边管线对设备造成的干扰）； 1.6探测深度：可达22米以上； 1.7探测精度：无干扰状态下：水平±10%/米，埋深：3米以内±10%/米，3米或以上±15%/米； 1.8、单人工作八小时，每天可探测单一管线3公里以上； ▲1.9、工作时间：满电8小时可以待机60小时以上，连续工作时间为25小时以上； 1.10、工作温度：-35℃-50℃； 1.11、储存温度：-40℃-70℃； 1.12、电池：内置电源24V，容量4000mAh，可充电锂电池 （不可拆卸）； 1.13、探测天线：不锈钢材质手柄，可伸缩铜质天线； 1.14、发射机尺寸：不大于34.4 cm×14.6 cm×29.7 cm； 1.15、环境：IP67（机箱关闭状态）； 1.16、发射机重量≤6.2Kg； 1.17、探测天线重量≤0.1kg每个； 2、配置：主机1台，可伸缩探测天线3个，充电器1套，背包1个，说明书及合格证各1份 | 1 | 68 | 68 |  | 容管1 |
|  | 5-5 | 便携式储气井超声波综合分析检测系统 | 一、技术指标 ▲1、仪器测厚精度：±0.1mm； 2、深度定位精度：±0.5%Fs 3、通道数量：16通道 4、探头类型：水浸式；频率：5MHz；频带宽度：0.5MHz ～20MHz 5、检测深度：0m～300m 6、检测壁厚：3mm～20mm 7、检测储气井井管规格：7〃～9 5/8〃（177.8mm/244.48mm） 8、工作温度：-5℃～50℃；存储温度：-20℃～70℃ ▲9、电源：12V，每次工作时间≥10h，电池寿命：连续工作≥4800h 10、检测速度：每分钟4m～8m 11、仪器规格：长度≤900mm；重量≤32kg 二、仪器功能 1、自动采集储气井全井段壁厚数据。 2、数据传输方式：U盘实时自动存储数据，高精度深度传感器，自动存储深度信息。 3、软件数据存储量：每100m可采数据 120万个点以上。 4、软件智能化数据处理：可在《储气井检测综合分析系统》软件平台中，自动生成分析数据。 ▲5、具有超声扫描、检测数据波形图回放功能，还具有分析饼图，能直观分析壁厚（腐蚀）百分比范围。 6、快速查找、定位腐蚀位置和最小壁厚位置。 7、能自动进行壁厚（腐蚀）计算、分析判断缺陷，生成检测报告。 三、配置要求 1、数据终端1台，用于安装《储气井综合检测分析系统》 2、便携式储气井超声波测厚检测仪器1台。 3、检测装置控制主机1台。 4、绞盘和不锈钢丝绳φ3mm长300m，1套。 5、检测辅助装置井口支架、导向组合系统1套。 6、工具箱、电源线盘和连接组件1套。 7、仪器设备专用包装箱3件。 8、《仪器设备操作系统使用说明书》及其他1套。 | 1 | 108.6 | 108.6 |  | 容管中心 |
| 6 | 6-1 | 直流电阻快速测试仪 | 一、技术指标 1、输出电流：10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA、自动。 2、量程：0.001Ω-1.6Ω（10A档） 0.03Ω-3.2Ω (5A档) 0.06Ω-16Ω （1A档） 0.1Ω-80Ω （200mA档） 0.3Ω-400Ω (40mA档) 100Ω-100kΩ (<5mA档) ▲3、准确度： 2‰±2μΩ ▲4、分辨率： 0.1μΩ 5、工作温度：-20～40℃ 6、环境湿度：≤80%RH，无结露 7、工作电源：DC锂离子充电电池； AC220V市电 8、充电电源： DC 25.2V-3A 9、外形尺寸约323*275*135mm 10、重 量≤5.5kg 二、配置清单： 直流电阻测试仪主机一台、专用测试线一套、专用充电器一个、打印纸两卷、使用说明书一本、合格证一张、保修卡一张、接地线一条、标准电阻一个、装箱单 一张。 | 1 | 1 | 1 | 46.9 | 漳州分院 |
|  | 6-2 | 气动系统测漏仪 | 1、工作频率：40 kHz ±2 kHz 2、插头： 耳机和充电器共用的四脚连接器充电器 3、用于传感器或传感器电缆连接的3.5mm立体声耳机插孔 4、显示屏：三色黑掩膜液晶显示屏，10级 5、镭射光：640 … 660 nm 波长 6、0.4…0.5mW 输出功率 7、电源：内置可充电镍氢电池 8、工作时间：不使用镭射光时，约6小时，使用镭射光时，约4小时 9、充电时间：约1.5小时 10、充电操作温度：+10 ºC to + 45 ºC(推荐) 11、工作温度：0 ºC 至 + 40 ºC 12、储存温度：-10 ºC 至 + 50 ºC 13、重量≤2.5 kg (整套) 14、运输温度：-20 … +50 ºC | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 漳州分院 |
|  | 6-3 | 低噪音多翼式离心风机 | 1、极数 ：2极； 2、额定功率 ：750W； 3、额定电压 ：380； 4、额定转速 ：2800 ； 5、产品认证 ：CE； 6、应用范围 ：机械设备单、三相鼠笼式异步电机与铝合金叶轮、蜗壳组合成整体的离心风机。 【含15米1.5平方的三芯电线，含设备底部移动车装置、含设备出口变径法兰（中 标后尺寸现场确认）、含出口10米通风管，（中标后尺寸现场确认）】 | 4 | 0.16 | 0.64 |  | 福州一部 |
|  | 6-4 | 快开门式压力容器（灭菌器）模拟操作考试系统 | 供货范围 1.1 设备名称：快开门式压力容器培训模拟考核系统V1.0 1.2 数量：一套 2. 设备主要技术参数和性能要求 2.1 基本要求 2.1.1快开门式压力容器应选定卧式圆形压力蒸汽灭菌器。2.1.2安全阀、液位计、压力表、温度表、安全联锁装置、门开关、泄汽阀、灭菌阀、手动进水阀、手动排冷阀、手动排水阀、电气操作箱等均为实物，并可进行相应模拟操作，且能够对运行状况（如压力）进行显示；2.1.3要求能够实现正常操作、故障设置、应急操作等科目考试的要求，所有科目考试内容应与考核大纲一致；2.1.4为方便教学、演示，要求利用3D动画技术生动演示了快开门式压力容器组成、及安全附件的教学；2.1.5要求满足国家培训考核的要求，软件系统具有题库管理、随机组卷、自动限时计时、自动判卷评分、自动记录存档、统计、查询、汇总报表、建档和存档等数据库管理功能； 2.2 技术要求 2.2.1 系统软件至少应具备上机操作训练功能、 考核功能、 试题自选试题及随机选题功能、自动组卷功能、 考试计时功能、 考核自动打分功能、 学员信息管理功能、 学员数据库管理功能、 学员信息导入导出功能、 数据库维护功能、 备份数据库功能。 2.2.2工业触摸屏操作台要求安装一套高性能嵌入式工业一体化触摸屏；工业触摸屏运行软件至少包括练习界面、考核界面两个部分；练习界面应显示考题内容、考题正确步骤内容及实时显示学员每一步操作内容，学员通过触摸屏选择不同的考题进行练习；考核界面应显示考题内容实时显示学员每一步操作内容。▲2.2.3 考核机的自动灭菌操作仿真真实灭菌器的操作及运行过程，操作至少包括在作业人员控制箱面板上进行时间及压力的设定，运行过程至少包括预热、自检、排冷、灭菌、完成等过程。 2.3详细配置要求 2.3.1 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 1台。 2.3.2 DN15安全阀 1个。2.3.3 压力表 1块。 2.3.4 温度表 1块。 2.3.5 安全连锁装置 1套。 2.3.6 门开关 1个。 2.3.7 DN15电磁阀 2个。 2.3.8 DN15手动球阀 4个。 2.3.9 DN15过滤器 1个。 2.3.10 DN15止回阀 1个。 2.3.11 电控操作箱 1台。 2.3.11.1 以太网可编程控制器 1套。 2.3.11.2 按钮 13个。 2.3.11.3 指示灯 11个。 2.3.11.4 4位LED数码显示表 4个。 2.3.12工业触摸屏操作台1台。 2.3.13 台式电脑 1台。2.3.14考核软件 1套。 快开门的安装尺寸约长×宽×高=1500×700×1800mm | 1 | 8 | 8 |  | 宁德分院 |
|  | 6-5 | 安全阀在线校验仪 | 一、 技术指标： 1、操作系统：windowsCE 2、LCD液晶屏：不大于10.4寸真彩高清数字液晶触摸屏 ▲3、外加提升力：0—2000Kg ； ▲4、力传感器量程：200Kg、500Kg、2000Kg； ▲5、精度：0.5%F*S； 6、使用环境温度：-10度~60度 7、使用环境湿度：<85%R*H 8、判开方式：位移判开、音频判开，适用于不同现在现场的情况的要求。 ▲①位移法判开： 采用高精度位移传感器准确判开安全阀开启状态 高精度位移传感器量程：0~5mm 精度：0.05% ▲②音频判开： 音频探头：对安全阀开启时的状态进行监测。 立体声耳机：对音频探头监测到安全判断进行精准的监听。 使用环境：适用于现场噪音比较复杂的工矿 9、测量精度：0.5% 10、电源： 供电方式：交、直两用，可自动切换。 工作时间：电池充电时间5－6小时，持续放电时间＞12小时。 电池类型：锂电池供电 7.2V 15Ah。 11、数据存储能力：可存储不低于2000个安全阀的测定数据 12、专业数据管理软件，可将测量数据自动生成校验报告和校验记录。 13、机械框架：采用防爆材料专用材料制成 14、仪器重量不大于：主机5Kg、机械框架15Kg、5t框架10Kg、液压单元3Kg（现场操作所需设备重量在15Kg左右） 二、技术特点 1、适用于各种规格结构尺寸的弹簧式安全阀、泄压阀的检测。 2、采用阀瓣微动法判开，严格符合国际标准化术语规定和原劳动部所颁“关于在用锅炉压力容器安全阀校验的若干意见”中有关术语规定，检测时阀瓣微启0.05-0.1mm，不扰动生产工况。 3、采用阀瓣微启法判开方式进行在线检测，并且在线可对突跳安全阀压力整定、并网后对阀门的压力整定，电站锅炉安全阀、气机安全阀、过热器安全阀、在线校验不需要系统变压，不扰动工况。 4、在线情况下测试安全阀整定压力，测量精度满足国家相关标准要求规定 5、螺纹式夹头确保机械支架能稳固牢靠地固定在安全阀上。 6、连接部件设计为液压油缸和位移传感器框架式安装，具有安全可靠的限位强关机构，限制拉起过量，阀瓣的上升量可限制在1mm以下，不扰动生产工况；回座后有泄漏时可用限位强关机构将阀瓣强行关闭，而不影响定压值。 7、采用框架式机械夹具结构，在线校验安全阀压力整定时，不需要反复拆卸，可直接调整。 8、两种产生外加力方式： 液压方式——加力平稳，适于较大外加力场合。 螺纹千斤顶方式——结构轻巧，便于携带，适用高部位作业，操作简单。 9、具有自动回位油缸，超细油管减轻仪器总重量，更适于现场便携操作。 10、油缸卡锁定位，中心联杆全螺纹，螺纹千斤顶、限位-强关机构一体式，简化功能操作系统，其限位-强关机构的微调功能可自行操作，无须调节油缸定位。 11、配有公制、英制两种螺纹连接螺母及无螺纹专用夹紧系统，大幅度提高校验适用度。 12、使用的安全阀在线调校仪应保证与实跳值的误差在允许的范围内，测量图像分别以直图方（位移法）和曲线形式（音频法）表示操作过程，科学、直观、易懂，外加力实现实时监控，减少了仪器测量中的人为误差因素。 13、位移法采用高精度位移传感器，系统自动采集位移量判断安全阀是否开启，判开方式灵敏精度高。 14、音频采用立体声耳机，对音频探头监测到安全判断进行精准的监听。 15、测量结束后，系统自动判断误差范围是否在规定范围内，从而判断安全阀是否正常开启。 16、采用工业级自发光体彩色不小于10.4寸触摸屏代替原始LCD液晶屏，触摸灵敏方便，简单使用，并可弥补因现场光线不足而无法正常使用的缺陷。 17、能够在线进行安全阀排汽试验。 18、仪器标定的用户化，在保证一定的准确度范围内，用户可随时对传感器进行标定。 19、仪器具有自检功能，可随时为操作着提供系统的运行的情况 20、仪器具有自动提示测定数据存储空间功能。 21、可进行热态、冷态、配合离线台进行安全阀校验，无需系统降压，实现真正的安全阀在线校验。 22、高精度位移传感器信息线和音频信息线走主信号线 23、电源系统，采用交流电源供电，蓄电池供电两种方式，可自动切换。电池充电时间5－6小时，持续放电时间＞12小时。 可随时充电，充电全过程的电压显示。电池充满后无需人为操作，电路自动断电保护；设备充电时可以正常工作。 24、系统带有时钟功能，检验时会自动记录时间，并传输到数据库内，进行储存。 25、仪器内部可存储不少于2000个上安全阀的测定数据，具有自动提示测定数据存储空间功能。 26、以单一传输传输和整体传输传输两种人性化传输方式，仪器上配有USB接口，可把数据传输到U盘内，再把测定数据传输到微机上，并以数据库的形式在微机上实现数据管理，具备数据存储、查询、显示、输出等功能。 27、可根据使用单位要求可配备5、10t传感器及相应组件。 28、安全阀无须拆卸，可用主机对密封直径进行测量； 29、在无法准确测定安全阀介质作用在阀瓣上的有效密封直径时，可运用压差法、旋转百分比法测得安全阀的准确开启压力及有效密封直径（此项技术为我公司专有技术）。 30、适用于石油、石化、电厂、天然气、钢厂各大企业安全阀整定校验。 31、防爆安全阀在线调校仪（以下简称调校仪）是根据GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分： 通用要求》、GB 3836.8－2003《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分：“n”型电气设备》的规定，制成无火花型防爆结构。其防爆标志为ExnAⅡT4，适用于工厂具有Ⅱ级，引燃温度组别为T1～T4组的2区可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所。 该产品经国家防爆电气产品质量检验中心检验合格并取得了防爆合格证，其防爆合格证编号为CNEx12.0375X。 | 1 | 34 | 34 |  | 南平分院 |
|  | 6-6 | 光照度计 | 显示器：3 1/2位液晶显示 200/2000/20000/200000 Lux 200000 lux-reading x 100 过载显示：最高位显示"1"；分辨率：0.1 Lux 准确度：±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 重复测试：±2%；温度特性：±0.1% /℃；取样率：约 2 次/秒；记录器输出：DC 2V/f.s. 操作及储存温湿度：0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜ 70% R.H. 电源：9V (一枚) 附件：使用说明书,皮盒,9V电池 | 2 | 0.18 | 0.36 |  | 福州一部 |
|  | 6-7 | 电火花检测仪 | 高压枪：P60型 ▲测量范围：3mm-30mm； 输出电压：15KV-60KV； ▲电压精度：±0.1KV 使用温度：-20℃～+50℃； 工作湿度：壁免表面凝结露水； 报警信号：86分贝； 频率：1500HZ，每处缺陷报警1秒； 电压显示：LED显示屏，3位数字； 配置：导电橡胶探头和弹簧探头。 | 1 | 1.4 | 1.4 |  | 南平分院 |

（二）服务要求

1、安装与验收

1.1安装

（1）为了使现场条件便于中标人安装工作，合同签订后中标人须提供安装设 计图纸给采购人。

（2）合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

（3）中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（4）设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

（5）设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

（6）中标人提供的配置应符合临床应用要求。

（7）中标人需自备安装设备所需器材、器件。

1.2验收

（1）验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。若所投仪器设备属国家法律法规规定计量范畴的，交货时中标人必须提供首次计量检定证书，否则采购人有权取消其中标资格。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、海关报关单、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第（1）款验收标准的要求。

②初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

③试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

④最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

a.中标人在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由中标人承担（并计入投标报价内）。

b.若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

c.进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应有中标人请商检部门出具的商检报告，费用均由中标人承担。

2、技术资料要求:

中标人需提供本项目全套设备配置清单（详列名 称、品 牌型号、数量、原 产地等）。中标人应向采购人提供以下目录的中文技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国 有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核）。

（1）出厂明细表(装箱单)；

（2）出厂检验报告和合格证书（测试仪器还需计量合格证）；

（3）使用说明书；

（4）安装手册、操作手册、维修手册、电路图纸；

（5）零部件目录；

（6）相关文件、支持程序软盘或光盘；

（7）提供原 产地制造商的产品证明；

（8）合同中要求的其它文件资料。

3、专用工具（若有）

中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具（若有）

中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

★5、售 后服务要求

5.1中标人应对所提供的设备提供≥1年的现场免费保修（技术参数中有特殊要求的按技术参数中的要求为准），终身维修（含附属设备）。软件系统提供备份盘，终身免费维护及升级。免费保修期自设备整机安装调试正常，验收合格之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，立即更换新机；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.2在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在8小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如在48小时内无法修复的设备，中标人应提供备品供采购人临床使用。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。中标人可以为用户提供远程操作和指导，解决用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

5.3质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区指 定有维修能力的代 理机构对设备在必要时进行定期维护和修理，所需的备品备件将实行优惠价格，只收取维修成本费。

5.4质量保证期后的服务要求

5.4.1质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

5.4.2质量保证期过后，中标人仍需提供维修服务，如需更换零配件，只收取零配件成本费用，不收上门费及其他费用。（其他相关费用由供 应商及厂家承担）。

5.4.3备品备件及易损件

中标人售 后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

5.4.4维修配件

中标人售 后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

5.5投标人应在投标文件中详细提供售 后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。

6、技术培训

中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备及软件的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。

7、备品备件（若有）

7.1中标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及清单（含价格清单，价格清单应在报价标部分列明）。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：★福建省福州市仓山区锅检院指定地址 
2、交付时间：★合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：★经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ★规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ★合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | ★规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | ★质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：2
1、交付地点：★福建省福州市仓山区锅检院指定地址 
2、交付时间：★合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：★经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ★规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ★合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | ★规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | ★质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：3
1、交付地点：★福建省福州市仓山区锅检院指定地址 
2、交付时间：★合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：★经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ★规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ★合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | ★规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | ★质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：4
1、交付地点：★福建省福州市仓山区锅检院指定地址 
2、交付时间：★合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：★经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ★规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ★合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | ★规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | ★质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：5
1、交付地点：★福建省福州市仓山区锅检院指定地址 
2、交付时间：★合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：★经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ★规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ★合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | ★规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | ★质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

包：6
1、交付地点：★福建省福州市仓山区锅检院指定地址 
2、交付时间：★合同签订后国产设备50个日历日内交货并安装、调试、培训完毕；进口设备120个日历日内交货，所交货物属于计量范畴的须含首次计量证书，交货后中标人须在20个日历日内交货并安装、调试、培训完毕。
3、交付条件：★经验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ★规定时间内到货且符合技术参数要求 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | ★合同签订生效后，采购人向中标人支付20%预付款。 |
| 2 | 70 | ★规定时间内到货且验收合格后，中标人提供全额增值税专用发票，采购人向中标人支付70%验收款。 |
| 3 | 10 | ★质保期满一年后，部门确认设备使用无异常后，采购人向中标人支付10%尾款。 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：     元（￥      ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：             乙方：

住所：             住所：

单位负责人：          单位负责人：

委托代理人：          委托代理人：

联系方法：            联系方法：

开户银行：           开户银行：

账号：              账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：               邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：            手机：

投标人代表：          身份证号：         手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件