电梯施工前土建工程检查记录及声明

1、设备概况：

| 使用单位 或楼盘名称 |  | 施工类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  | 设备型号 |  | 产品编号 |  |
| 制造单位 |  | 层站门数 | 层 站 门 |
| 额定载重量 |  | 额定速度 |  | 提升高度 |  |

2、检查记录：

| 序号 | 类别 | 项目编号及检查内容 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 机房（机 器设备间） | 1.1应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。进入机房的通道门开口应与图纸相符并满足电梯相关标准和文件规定要求。 | □ | □ |
| 2 |  | 1.2机房（机器设备间）的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 | □ | □ |
| 3 | 2 井道 | 2.1 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后，相应的安全间距满足要求。 | □ | □ |
| 6 |  | 2.2 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后，其顶部空间符合要求。 | 顶层高度： m | □ |
| 7 |  | 2.3 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 | □ | □ |
| 8 |  | 2.4 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与图纸相符并满足电梯相关标准要求。 | □ | □ |
| 9 | 3 底坑 | 3.1底坑深度应能保证电梯安装后，其底坑空间符合要求。 | 底坑深度： m |  |
| 10 |  | 3.2如果井道下方有人能够到达的空间，应根据规定采取相应的防护措施。 | □ | □ |

3、声明

本单位已按照电梯设计文件和标准的相关要求，对电梯机房（或机器设备间）、井道、层站等涉及电梯施工的土建工程进行检查，符合电梯施工要求。电梯通道、通道门、井道顶部空间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以到达的空间等均满足电梯安全相关要求。 检查人员（签字）： 施工单位（加盖公章或检验专用章）： 年 月 日

1、检测结果中，打“√”、“×”和“/”分别表示“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”；

2、结论栏中，打“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。