防爆电梯施工自检报告

(报告版本号）

报告编号

施工类别

使用单位

施工单位

竣工日期

xxxx电梯有限公司编制

一、基本信息

| 设备品种 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 产品编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 施工单位许可证编号 |  | 施工类别 |  |
| 使用单位名称 |  | 单位内编号 |  |
| 燃爆物质 |  | 安装地点 |  |
| 整机防爆标志 |  | 区域防爆等级 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |
| 主要检验仪器设备 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| 检验依据 | 1、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及1号修改单 2、《电梯监督检验和定期检验规则——防爆电梯》（TSG7003-2011）及1号、2号、3号修改单 3、《福建省电梯安全管理条例》 |
| 检验结论 | 该电梯的安装质量符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及1号修改单和《电梯监督检验和定期检验规则——防爆电梯》（TSG7003-2011）及1号、2号3号修改单以及《福建省电梯安全管理条例》的相关要求，试运行正常，自检合格。 |
| 备注 |  |
| 检 验： | 施工单位： （加盖公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 审 核： |  |
| 批 准： |  |

1、自检结果栏中填写测量结果数据、“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”；

2、自检结论栏中填写“合格”、“不合格”和“无此项”。

二、自检项目

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 制造 资料 | (1)制造许可证明文件 |  |  |
|  |  |  | (2)整机防爆型式试验合格证或报告书 |  |  |
|  |  |  | (3)产品合格证等质量证明文件 |  |  |
|  |  |  | (4)整机防爆合格证和电气部件防爆合格证 |  |  |
|  |  |  | (5)安全装置、主要部件型式试验合格证等资料 |  |  |
|  |  |  | (6)电气原理图、电气安装敷线图、电气设备电缆引入装置的位置示意图 |  |  |
|  |  |  | (7)机房(机器设备间)和井道布置图 |  |  |
|  |  |  | (8)安装使用维护说明书 |  |  |
| 2 |  | 1.2 安装 资料 | (1)安装许可证和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)特种设备作业人员证件 |  |  |
|  |  |  | (4)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (5)设计变更证明文件 |  |  |
|  |  |  | (6)安装质量证明文件 |  |  |
| 3 |  | 1.3 改造、重大维 修资料 | (1)改造（维修）许可证和告知书 |  |  |
|  |  |  | (2)施工方案 |  |  |
|  |  |  | (3)更换安全装置和主要部件的型式试验合格证及电气部件防爆合格证等资料 |  |  |
|  |  |  | (4)特种设备作业人员证件 |  |  |
|  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 |  |  |
|  |  |  | (6)改造后产品合格证和整机防爆合格证等质量证明文件 |  |  |
| 4 |  | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
|  |  |  | (6)爆炸危险区域以及防爆级别、组别 |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2防爆技术要求 | 2.1防爆等级 | (1)防爆电气部件铭牌标注 |  |  |
|  |  |  | (2)防爆电气部件防爆类型、级别、组别 |  |  |
| 6 |  | 2.2外壳要求 | (1)防爆电气部件外壳 |  |  |
|  |  |  | (2)防爆接合面和紧固件 |  |  |
|  |  |  | (3)防爆电气部件外表最高温度 |  |  |
| 7 |  | 2.3 | 本安型电气部件本安标志 |  |  |
| 8 |  | 2.4隔爆型设备 | (1)隔爆型部件防爆等级和防爆外壳 |  |  |
|  |  |  | (2)隔爆型部件电气联锁或警告标志 |  |  |
|  |  |  | (3)隔爆型部件隔爆面 |  |  |
| 9 |  | 2.5 | 增安型部件防爆和防爆外壳 |  |  |
| 10 |  | 2.6浇封部件 | (1)浇封型部件防爆等级和防爆外壳 |  |  |
|  |  |  | (2)浇封型部件浇封表面 |  |  |
| 11 |  | 2.7油浸部件 | (1)油浸型部件防爆等级和防爆外壳 |  |  |
|  |  |  | (2)油浸型部件浇封表面 |  |  |
| 12 |  | 2.8正压机房 | (1)正压型机房空气进风口位置 |  |  |
|  |  |  | (2)正压型机房充气电气联锁装置 |  |  |
|  |  |  | (3)正压型机房微差压继电器 |  |  |
| 13 |  | 2.9防爆接线盒 | (1)防爆区域内非本安电路电缆连接 |  |  |
|  |  |  | (2)防爆接线盒防爆等级和防爆外壳 |  |  |
| 14 |  | 2.10 电缆 配线 | (1)防爆区域内橡胶电缆或铠装电缆 |  |  |
|  |  |  | (2)动力电缆和控制电缆等的敷设 |  |  |
|  |  |  | (3)电缆的防机械损伤保护措施 |  |  |
| 15 |  | 2.11本安配线 | (1)本安电路浅蓝色标识 |  |  |
|  |  |  | (2)本安与非本安电路敷设 |  |  |
|  |  |  | (3)本安与非本安电路接线分隔 |  |  |
| 16 |  | 2.12 | 非本安型防爆电气部件电缆引入装置 |  |  |
| 17 |  | 2.13 | 非本安型防爆电气部件外壳余孔封堵 |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3 机房 (机器设备间)及相关设备 | 3.1机房通道和通道门 | (1)通道设置 |  |  |
|  |  |  | (2)通道防爆型照明 |  |  |
|  |  |  | (3)通道门 |  |  |
| 19 |  | 3.2机房（机器设备间）专用 |  |  |
| 20 |  | 3.3安全空间 | (1)控制屏（柜）前的净空面积 |  |  |
|  |  |  | (2)维修、操作处的净空面积 |  |  |
|  |  |  | (3)楼梯（台阶）、护栏 |  |  |
| 21 |  | 3.4地面开口 |  |  |
| 22 |  | 3.5照明与插座 | (1)机房防爆型照明以及开关 |  |  |
|  |  |  | (2)防爆型电源接插装置（如果有） |  |  |
|  |  |  | (3)井道照明（如果有）、轿厢照明和接插装置（如果有）的防爆型电源开关 |  |  |
| 23 |  | 3.6断错相保护 |  |  |
| 24 |  | 3.7主开关 | (1)防爆型主开关设置 |  |  |
|  |  |  | (2)与照明等电路的控制关系 |  |  |
|  |  |  | (3)防止误操作装置 |  |  |
|  |  |  | (4)标志 |  |  |
| 25 |  | 3.8驱动主机 | (1)工作状况 |  |  |
|  |  |  | (2)曳引轮安全色 |  |  |
|  |  |  | (3)轮槽磨损 |  |  |
|  |  |  | (4)电动机和制动器及防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (5)电动机和减速器散热及外表最高温度 |  |  |
| 26 |  | 3.9制动装置 | (1)防爆型制动器设置 |  |  |
|  |  |  | (2)制动机械部件设置 |  |  |
|  |  |  | (3)电气装置设置及电气部件防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (4)制动部件外表最高温度 |  |  |
| 27 |  | 3.10紧急操作 | (1)手动紧急操作装置 |  |  |
|  |  |  | (2)紧急电动运行装置及防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (3)应急救援程序 |  |  |
| 28 |  | 3.11 限速器 | (1)限速器铭牌 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置及防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (3)动作速度校验 |  |  |
| 29 |  | 3.12 接地 | (1)供电电源和N线与PE线的设置 |  |  |
|  |  |  | (2)接地连接 |  |  |
|  |  |  | (3)接地电阻 |  |  |
| 30 |  | 3.13 电气绝缘 |  |  |
| 31 |  | 3.14 轿厢防爆型上行超速保护装置 |  |  |
| 32 |  | 3.15控制柜铭牌 |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 4 井道及相关设备 | 4.1 井道封闭以及封闭材料 |  |  |
| 34 |  | 4.2 井道安全门 | (1)安全门设置 |  |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置及防爆要求 |  |  |
| 35 |  | 4.3 井道检修门 | (1)门的尺寸 |  |  |
|  |  |  | (2)门的开启方向 |  |  |
|  |  |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  | (4)电气安全装置及防爆要求 |  |  |
| 36 |  | 4.5.1顶部空间 | (1)当对重完全压在缓冲器上时应当同时满足的条件 |  |  |
|  |  |  | (2)对重导轨制导行程 |  |  |
| 37 |  | 4.6 导轨 | (1)支架个数与间距 |  |  |
|  |  |  | (2)支架安装 |  |  |
|  |  |  | (3)导轨工作面铅垂度 |  |  |
|  |  |  | (4)导轨顶面距离偏差 |  |  |
| 38 |  | 4.7 轿厢与井道壁距离 |  |  |
| 39 |  | 4.8.1 层门地坎下端井道壁 |  |  |
| 40 |  | 4.9.1 极限开关及防爆要求 |  |  |
| 41 |  | 4.10 随行电缆 |  |  |
| 42 |  | 4.11 井道照明设置（如果有）以及防爆要求 |  |  |
| 43 |  | 4.12 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 |  |  |
|  |  |  | (2)进入底坑通道 |  |  |
|  |  |  | (3)停止装置及防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (4)电源接插装置（如果有）及防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (5)防爆型电气照明以及开关 |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | 4.13.1 缓冲器 | (1)缓冲器选型 |  |  |
|  |  |  | (2)缓冲器铭牌或者标签 |  |  |
|  |  |  | (3)缓冲器固定及碰撞面无火花措施 |  |  |
|  |  |  | (4)缓冲器液位和电气安全装置及防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (5)对重越程距离 |  |  |
| 45 |  | 4.14限速绳张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置及防爆要求 |  |  |
| 46 |  | 4.15 对重（平衡重）下方空间的防护和防爆型安全钳 |  |  |
| 47 |  | 4.16 底坑 空间 | (1)底坑空间尺寸 |  |  |
|  |  |  | (2)底坑底面与轿厢部件距离 |  |  |
|  |  |  | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 |  |  |
| 48 |  | 4.17 井道内防护 | (1)对重（平衡重）运行区域防护 |  |  |
|  |  |  | (2)多台防爆电梯运动部件之间防护 |  |  |
| 49 | 5 轿厢与对重（平衡重） | 5.1.1 轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |
|  |  |  | (2)停止装置 |  |  |
|  |  |  | (3)电源接装置（如果有）和电气照明及开关 |  |  |
|  |  |  | (4)电气部件防爆要求 |  |  |
| 50 |  | 5.2 轿顶 护栏 | (1)护栏的组成 |  |  |
|  |  |  | (2)扶手高度 |  |  |
|  |  |  | (3)装设位置 |  |  |
|  |  |  | (4)警示标志 |  |  |
| 51 |  | 5.3 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 |  |  |
|  |  |  | (2)安全门(窗)开启 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全装置及防爆要求 |  |  |
| 52 |  | 5.4 轿厢和对重（平衡重）间距 |  |  |
| 53 |  | 5.5 对重（平衡重）的固定 |  |  |
| 54 |  | 5.6.1轿厢有效面积 |  |  |
| 55 |  | 5.7 轿厢内铭牌设置 |  |  |
| 56 |  | 5.8 紧急照明和报警装置 | (1)防爆型紧急照明 |  |  |
|  |  |  | (2)防爆报警装置及防爆要求 |  |  |
| 57 |  | 5.9 轿厢护脚板 |  |  |
| 58 |  | 5.10 超载保护装置及防爆要求 |  |  |
| 59 |  | 5.11.1 安全钳 | (1)防爆型安全钳设置 |  |  |
|  |  |  | (2)防爆型安全钳铭牌 |  |  |
|  |  |  | (3)电气安全联锁装置及防爆要求 |  |  |
|  |  |  | (4)安全钳工作面无火花措施 |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 6 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 6.1 悬挂和补偿钢丝绳的磨损、断丝、变形 |  |  |
| 61 |  | 6.2 悬挂和补偿钢丝绳的端部固定 |  |  |
| 62 |  | 6.3补偿装置 |  |  |
| 63 |  | 6.4 旋转部件的防护 |  |  |
| 64 | 7 轿门与 层门 | 7.1（1）门 地坎距离 |  |  |
| 65 |  | 7.2门标识 |  |  |
| 66 |  | 7.3.1 门间隙 | (1)门扇间隙 |  |  |
|  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 |  |  |
| 67 |  | 7.4 防止门夹人的保护装置及防爆要求 |  |  |
| 68 |  | 7.5 门的运行与导向 |  |  |
| 69 |  | 7.6自动关闭层门装置及防止重块坠落无火花措施 |  |  |
| 70 |  | 7.7 紧急开锁装置 |  |  |
| 71 |  | 7.8.1 门的 锁紧 | (1)层门锁紧装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门锁紧装置 |  |  |
| 72 |  | 7.9 门的 闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置及防爆要求 |  |  |
| 73 |  | 7.10 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  |  |
| 74 |  | 7.11轿门开门限制装置及轿门的开启 | （1）轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  | （2）轿门的开启 |  |  |
| 75 | 10 试验 | 10.1平衡系数试验 |  |  |
| 76 |  | 10.2 轿厢上行超速保护装置试验 |  |  |
| 77 |  | 10.3轿厢限速器－安全钳动作试验 |  |  |
| 78 |  | 10.4对重限速器—安全钳联动作试验 |  |  |
| 79 |  | 10.5 空载曳引力试验 |  |  |
| 80 |  | 10.6运行试验 |  |  |
| 81 |  | 10.7 空载上行制动试验 |  |  |
| 82 |  | 10.8超载下行制动试验 |  |  |
| 83 | 11其它 | 11.1视频监控设施 |  |  |
| 84 |  | 11.2远程监测装置 |  |  |
| 85 |  | 11.3机房通风降温措施 |  |  |