自动扶梯与自动人行道

年度自行检查报告

（受控版本号）

报 告 编  号：       3501Txxxxx

| 使用单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 设备品种 | ：（自动扶梯或者自动人行道） |
| 维保单位名称 | ： |
| 自检日期 | ： 年 月 日 |

印制“xxxx电梯有限公司（指维保单位） 编制”字样

注　意　事　项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》

（TSG T7005-2012，含1号、2号、3号修改单）制定，适用于自动扶梯与自动人行道的年度自行检查。

2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。

3. 本报告无维保单位编制、审核、批准人员签字并且未加盖检验专用章或者公章无效。

4. 本报告一式二份，由检验机构、维保单位分别保存。

自动扶梯与自动人行道年度维保自检报告

| 型 号 |  | 产 品 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位名称 |  |
| 维护保养单位名称 |  |
| 维保单位资质证等级 |  | 维保资质证有效期 |  |
| 楼盘（分支机构）名称 |  | 楼盘（分支机构）地址 |  |
| 设备使用地点 |  | 单位内编号 |  |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 改造单位名称 | （若无，填“/” ） | 改造日期 | （若无，填“/” ） |
| 设备 技术 参数 | 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
|  | 倾斜角 | 0 | 输送能力 | P/h |
|  | 提升高度 | （适用自动扶梯） m | 使用区长度 | （适用自动人行道） m |
| 检验依据 | 1.《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012，含1号、2号、3号修改单） 2.《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017） |
| 主要检验仪器设备 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
|  | 1 | 绝缘电阻仪 |  | 7 | 磁力线坠 |  |
|  | 2 | 测速仪 |  | 8 | 塞尺 |  |
|  | 3 | 游标卡尺 |  | 9 | 斜塞尺 |  |
|  | 4 | 钢卷尺 |  | 10 | 万用表 |  |
|  | 5 | 钢直尺 |  | 11 | 秒表 |  |
|  | 6 | 照度计 |  | 12 | 温湿度表 |  |
| 检验结论 | 该电梯按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行了年度自行检查，运行状况良好，所检项目均符合《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012，含1号、2号、3号修改单）的规定和电梯使用维护说明书的要求，自检合格。 |
| 备注 |  |
| 编 制： 日期 ： | 维保单位（公章）： 日期 |
| 审 核： 日期 ： |  |
| 批 准： 日期 ： |  |
| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| 1 | 1 技术资料 | 1.4 使用 资料 | (1)使用登记资料 |  |  |
|  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |
|  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |
|  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |
|  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |
| 2 | 2 驱动与转向站 | 2.2 防护 |  |  |
| 3 |  | 2.3 照明 |  |  |
| 4 |  | 2.5 主开关 |  |  |
| 5 |  | 2.6 辅助设备开关 |  |  |
| 6 |  | 2.7 停止开关设置 |  |  |
| 7 |  | 2.9 电气绝缘 | 动力 MΩ 照明 MΩ 电气 MΩ |  |
| 8 |  | 2.10 接地 |  |  |
| 9 |  | 2.14 手动盘车 装置 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | ★（2）电气安全装置 |  |  |
| 10 |  | 2.15（1）紧急停止装置的设置 |  |  |
| 11 | 3 相邻 区域 | 3.1 周边照明 |  |  |
| 12 |  | 3.2 出入口 | （1）畅通区域 |  |  |
|  |  |  | （2）阻挡装置 |  |  |
| 13 |  | 3.4 防护挡板 |  |  |
| 14 |  | 3.5 扶手带外缘距离 |  |  |
| 15 | 4 扶手 装置 和围 裙板 | 4.1 扶手带 |  |  |
| 16 |  | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 |  |  |
| 17 |  | 4.3 扶手装置要求 |  |  |
| 18 |  | 4.4 护壁板之间的空隙 |  |  |
| 19 |  | 4.5 围裙板接缝 |  |  |
| 20 |  | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙 |  |  |
| 21 |  | 4.7 防夹装置 |  |  |
| 22 | 5 梳齿与梳齿板 | 5.1 梳齿与梳齿板 |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6 监控 和安 全装 置 | 6.1 扶手带入口保护 |  |  |
| 24 |  | 6.2 梳齿板保护 |  |  |
| 25 |  | 6.3 超速保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | ★（2）故障锁定 |  |  |
| 26 |  | 6.4 非操纵 逆转保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | ★（2）故障锁定 |  |  |
| 27 |  | 6.5 梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | ★（2）故障锁定 |  |  |
| 28 |  | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 |  |  |
| 29 |  | 6.7 梯级或者踏板的下陷保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | ★（2）故障锁定 |  |  |
| 30 |  | ★6.8 梯级或者踏板的缺失保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |
| 31 |  | ★6.9 扶手带速度偏离保护 |  |  |
| 32 |  | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 |  |  |
| 33 |  | 6.11 检修盖板和楼层板 | （1）防止倾覆、翻转措施 |  |  |
|  |  |  | ★（2）电气安全装置 |  |  |
| 34 |  | ★6.12 制动器松闸故障保护 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | （2）故障锁定 |  |  |
| 35 |  | 6.13 附加制动器 | （1）设置 |  |  |
|  |  |  | （2）功能 |  |  |
| 36 | 7 检修 装置 | 7.1 检修控制装置的设置 | （1）检修插座设置 |  |  |
|  |  |  | （2）停止开关 |  |  |
|  |  |  | （3）标识 |  |  |
| 37 |  | 7.2 检修控制装置的操作 | （1）检修功能 |  |  |
|  |  |  | （2）多个检修装置 |  |  |
|  |  |  | （3）电气安全装置置 |  |  |
| 38 | 8 自动 启动、停止 | 8.1 待机运行 |  |  |
| 39 |  | 8.2 运行时间 |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 9 标志 | 9.1 使用须知 |  |  |
| 41 | 10 运行 检查 | 10.2 扶手带的运行速度偏差 |  |  |
| 42 |  | 10.3 制停距离 |  |  |

注1：检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号[如1、1.4、(1)]与《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)中附件A 的条文序号一致。

注2：对于允许按照GB 16899—1997 及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，标有★的项目可以不检验。

注3：2.2 防护、6.2 梳齿板保护、6.4 非操纵逆转保护、6.7 梯级或者踏板的下陷保护、7.1检修控制装置的设置、7.2 检修控制装置的操作、10.2 扶手带的运行速度偏差7个项目，对于制造日期为1998年2月1日以前的自动扶梯与自动人行道不作为否决项，按C项处理。

注4：检验结果与检验结论中若出现“/”，则表示“无此项”；若出现“√”，则表示“符合要求”或“合格”。